#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

Na: Budowę placówki o charakterze

centrum edukacyjno – sportowym na os. Kępa w Dębicy.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | BZP.341-60/09 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2

39-200 Dębica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN]

słownie: ................................................................................. [PLN]

plus należny podatek VAT w wysokości …........%

tj.  .......................................................................................... [PLN]

(słownie: ……………………………………………………….… [PLN]

Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]

(słownie: ……………………………………………................. [PLN]

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 30.06.2011r.

  - zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia

  - kosztorys stanowiący podstawę wyceny oferty sporządzony został w oparciu o następujące nośniki cenotwórcze:

| R=…………………… | Kp=……………….(od R i S) | Kz=……………….(od M) | Z=……………….(od R,S i Kp) |
| --- | --- | --- | --- |

Które będą wiążące w przypadku wystąpienia robót uzupełniających.

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

    - Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | BZP.341-60/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIJĄCY:

Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2

- 39-200 Dębica

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n.

Budowa placówki o charakterze

centrum edukacyjno – sportowym na os. Kępa w Dębicy

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; *)

- przedstawiam(y) (załączamy do oferty) pisemne zobowiązanie inych podmiotów do udostepnienia   potencjału     technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *)

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655)

-----------------------------------------------------------

*) Niepotrzebne skreślić.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | BZP.341-60/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIJĄCY:

Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2

- 39-200 Dębica

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| l.p. | Zakres | Osoba przewidziana do realizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Nr uprawnień | Zaświadczenie z IIB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Kierownik budowy |  |  |  |  |
|  | Kierownik robót – instalator |  |  |  |  |
|  | Kierownik robót - elektryk |  |  |  |  |

Należy wypełnić:

Kolumna 4 – zakres powierzonych przez Wykonawcę czynności na zadaniu

Kolumna 5 i 6 – wpisać daty, nr oraz dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych w pkcie 9.1.2.2) IDW uprawnień , IIB.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | BZP.341-60/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIJĄCY:

Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2

- 39-200 Dębica

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

### WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

| L.p. | Nazwa roboty /usługi | Wartość Kontraktu w [PLN]* | Przedmiot roboty /usługi wraz z krótkim jej opisem | Data wykonania |  | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót i usług. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty lub usługi skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty lub usługi. Zaleca się aby dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych powyżej robót zawierały w treści dane wymienione w tabeli – w celu odpowiedniej identyfikacji.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 – Wykaz cen.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | BZP.341-6009 |
| --- | --- |

ZAMAWIJĄCY:

Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2

- 39-200 Dębica

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

### WYKAZ CEN

| Lp. | Kosztorys | Wartość netto | Podatek VAT -22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budynek szkoły: |  |  |  |
| 1.1 | Stan surowy |  |  |  |
| 1.2 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 1.3 | Elementy zewnętrzne, chodniki, parkingi, dojazdy |  |  |  |
| 1.4 | Instalacje elektryczne + zewnętrzne |  |  |  |
| 1.5 | Stan wykończeniowy |  |  |  |
|  | Razem budynek szkoły: |  |  |  |
| 2. | Budynek Sali gimnastycznej: |  |  |  |
| 2.1 | Stan surowy |  |  |  |
| 2.2 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 2.3 | Instalacje elektryczne + zewnętrzne |  |  |  |
| 2.4 | Stan wykończeniowy |  |  |  |
| 2.5 | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Razem Sala gimnastyczna: |  |  |  |
| 3.1. | Kanalizacja deszczowa: |  |  |  |
|  | Ogółem całość: |  |  |  |

UWAGA:

Tabelę należy wypełnić kwotami w PLN do drugiego miejsca po przecinku – zgodnie z wartościami kosztorysów, które stanowić będą załączniki umowy po udzieleniu zamówienia.

Wartość podatku VAT powinna być podana dokładnie zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym.

Kolumny należy zsumować w poszczególnych rozdziałach i na końcu ustalając wartość ostateczną.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 – Informacja o osobach wyznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | BZP.341-60/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIJĄCY:

Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2

- 39-200 Dębica

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

INFORMACJA

(Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań Zamawiającego. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i kwalifikacje. Należy dołączyć kopie wymaganych odpowiednich uprawnień budowlanych oraz kopie aktualnego wpisu do właściwej izby samorządu zawodowego.

Imię i nazwisko osoby: .........................................................................................................

Zakres czynności: ................................................................................................................

Wykształcenie: ....................................................................................................................

Kwalifikacje zawodowe: ..................................................................................................................................................................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Proszę napisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio zajmowanych do najdawniej wykonywanych. Proszę wskazać szczególne informacje dotyczące osoby odpowiednie dla  przewidzianego dla niego zakresu prac.

Okres od (rok-miesiąc- dzień): ..............................do (rok-miesiąc- dzień): ...................

Miejsce (kraj i miejscowość): ............................................................................................................

Zatrudniający (nazwa): ........................................................................................................

Stanowisko: ........................................................................................................................

Wykonane projekty/przedsięwzięcia:  .....................................................................................

Etc.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Miasto Dębica

U M O W A  Nr………….

O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasta Dębicy reprezentowaną przez:

mgr Pawła Wolickiego	- Burmistrza Miasta Dębicy

zwanym dalej Zamawiającym, a

................................................................................................................................................................

( nazwa podmiotu będącego wykonawcą )

................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ...............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ......................................................

- ......................................................

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu ............................... r

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje

Budowa placówki o charakterze

centrum edukacyjno – sportowym na os. Kępa w Dębicy.

Zakres inwestycji obejmuje :

Budowę  budynku  Szkoły  Podstawowej  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  u  zbiegu  ulic  Wagnera

i Energetycznej w Dębicy o parametrach technicznych:

- powierzchnia zabudowy: 3 052,8 m2,

- powierzchnia użytkowa: 2 724,5 m2,

- kubatura: 19 999,3 m3,

oraz budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem o parametrach technicznych:

- powierzchnia zabudowy: 1 092,0 m2,

- powierzchnia użytkowa:  1 225,7 m2,

- kubatura: 10 963,0 m3.

Zamówienie obejmuje:

A.     a)  wykonanie  i  oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, projektem,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b)  montaż wyposażenia sali gimnastycznej wraz z wykonaniem niezbędnego okablowania,

c)  opracowanie certyfikatu energetycznego obiektu,

d)  przygotowanie materiałów niezbędnych do zgłoszenia obiektu do użytkowania

B.    inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

              - obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

              - wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych         wraz z opłatami,

              - ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

              - ubezpieczenie placu budowy,

              - uporządkowanie placu budowy,

              - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji     do stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)

              - oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,

              - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – w razie konieczności.

              - utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.

              - uzyskanie zgody na przejazd ciężkimi środkami transportu przez teren miasta.

              - opracowanie instrukcji BIOZ.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ............................

- Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień  30 czerwca 2011r.

- Zmiana terminu zakończenia robót jest dopuszczona w przypadku wystawienia siły wyższej lub innych obiektywnych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany, który określa przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na budowę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy

§ 4

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

§ 5

Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

§ 6

Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:     ................................................................................................

( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)

§ 7

- Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie dostarczonej przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych

- Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest  w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy  i najpóźniej  w dniu rozpoczęcia robót zawrzeć  umowę  ubezpieczeniową .

Ochroną  ubezpieczenia należy objąć :

- Szkody rzeczowe:

- roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania , do pełnej wartości odtworzenia  z tytułu wszelkich strat i szkód niezależnie od przyczyny, powstałych z innych przyczyn niż działanie siły wyższej lub ryzyko przypisywane na podstawie niniejszej umowy Inwestorskiej,

- sprzęt Wykonawcy oraz inne przedmioty wniesione na plac budowy przez Wykonawcę na kwotę niezbędną do ich ewentualnego zastąpienia na placu budowy ,

- koszty usprzętowienia po szkodzie,

- istniejące mienie Zamawiającego gdzie prowadzone będą roboty ,

B)  Odpowiedzialność cywilna:

- za szkody ( na osobie i w mieniu ) wyrządzone osobom trzecim, powstałe w okresie ubezpieczenia

na kwotę min. 1 mln zł. – bez konsumpcji  sum  gwarancyjnych w miejscu budowy lub jego

bezpośrednim sąsiedztwie

- w bezpośrednim  z  związku z budową .

2 . Wykonawca winien ubezpieczyć  się od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach, dotyczącej Inwestora i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót.  Odpowiedzialność taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała.

3. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi polisę  ubezpieczeniowa i dowód na regularnie opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed  wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku  czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników z związku z realizacją robót wynikających z niniejszej umowy.

5.Polisa  ubezpieczeniowa  winna  obejmować minimum klauzule rozszerzające nr 002, 003, 004, 100, 113, 115,

116, 119, 200, natomiast na wprowadzenie klauzul zawężających musi być  zgoda Zamawiającego.

§ 9

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń,  które zostały zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Inwestorowi materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz listę proponowanych dostawców i producentów głównych materiałów i  urządzeń.

- Akceptacja przez Inwestora, o której mowa w ust. 2  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z  zastosowania niewłaściwych materiałów, nie spełniających wymogów jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy,    a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 10

- Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną oferta  w wysokości:

- netto:		 ............................ zł

- VAT (........ %): 	 .............................zł

- brutto		.............................zł

słownie brutto: ...................................................................................................................................

- Rozliczenie za wykonanie robót:

a)  w   roku    2010    wartość   zafakturownych  robót  powinna   wynosić  3 600 000,00 zł   (słownie: trzy

miliony sześćset tysięcy złotych),

b) otatnia faktura za  2010 rok  zostanie  złożona  przez  Wykonawcę  w  nieprzekraczalnum  terminie  do

15-11-2010,

c)  pozostałą kwotę wynikająca z oferty Wykonawcy należy rozliczyć w roku i 2011.

- Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie prowadzonej książki obmiarów robót wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie      (zał. nr 1 do niniejszej umowy) w wyniku czego zostanie ustalona ostateczna wartość przedmiotu umowy,          nie większa niż podana w pkt. 1.

- Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata         2007-2013.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania rozliczeń zgodnie z wytycznymi Instytucji Dofinansującej.

§ 11

- Strony postanawiają, ze rozliczenie za przedmioty odbioru będzie się odbywało fakturami przejściowymi wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru.

- Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedłoży w dniu zgłoszenia         do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi, protokołami odbiorów, wynikami badań, atestami, inwentaryzacją powykonawczą, instrukcją obsługi itp.

§  12

Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 21 dni od daty dostarczenia wraz z protokołem odbioru.

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj.: ……………………………………..zł w następującej formie: .....................................................

.................................................................................................................................................... .

- Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. ............................... zł

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie zmianie           z powodu zwiększenia się wartości robót - należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 14

Zabezpieczenie zabezpieczające zgodnie z umową wykonanie robót na kwotę ........................ zł zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag, pozostałe zabezpieczenia na kwotę ............................. zł zostaną zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. 36 m. –cy (od daty odbioru końcowego (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag).

§ 15

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP - 872-10-00-477, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. ..........................................................

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

- ...............................................................................................................................................................

(określić zakres rzeczowy i kwotę)

- ...............................................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................................

- Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.

1)   ...............................................................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)

- ...............................................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................................

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów                                    z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu      lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.

- Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego Podwykonawcy.

- Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców j.w. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z poprzednio rozliczonego zakresu.

§ 17

- Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych – niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% kwoty podanej w §10 pkt.1, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.

- W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych natomiast ceny materiałów i sprzętu wg. średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD.

R  =                            	.......  zł

Kp..= 		         	....... %, (od R,S)

Kz =                            	....... %, (od M.)

Z (od R, S, Kp.) =      	....... %

- Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W przypadku, kiedy Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w §2 pkt.1 – ceny robót podlegają negocjacjom.

§ 18

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w minimum 30 dni przed datą zakończenia zamówienia.

- Komisję odbioru zwołuje Wykonawca, zapraszając Zamawiającego i Użytkownika obiektu oraz wszystkie zainteresowane strony uzgodnione wcześniej z Zamawiającym.

§ 19

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami     i  urządzeniami.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty protokołu ostatecznego (bez uwag) lub protokołu usunięcia  uwag.

- Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty protokołu ostatecznego (bez uwag) lub protokołu usunięcia  uwag.

- Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru pogwarancyjnego.

- W przypadku częstszego  ujawnienia wad i usterek – komisja powoływana  będzie w ramach potrzeb.

§ 20

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

d) za każdy dzień zwłoki  w  przekazaniu  placu  budowy  w  wysokości  0,2 %  wynagrodzenia  umownego

e) za każdy dzień  zwłoki  w  przeprowadzeniu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  bezusterkowego

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą   o przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 22

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy gdy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy

- Zamawiającemu gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 23

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 24

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji  wykonanych  robót  według  daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 25

Wykaz załączników do umowy:

- Kosztorysy uproszczone.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy

§ 26

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Cesja wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy może być dokonana jedynie za zgodą dłużnika przenoszonej wierzytelności.

§ 27

- Wszelkie  dokumenty  oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają  formy  pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany      w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.

- Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

§ 28

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Załącznik nr 1 – Kosztorysy uproszczone

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Miasto Dębica

| Lp | Nazwa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SZKOŁA |  |  |  |
| 1. | Budynek szkoły: |  |  |  |
| 1.1 | Stan surowy |  |  |  |
| 1.2 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 1.3 | Elementy zewnętrzne, chodniki, parkingi, dojazdy |  |  |  |
| 1.4 | Instalacje elektryczne + zewnętrzne |  |  |  |
| 1.5 | Stan wykończeniowy |  |  |  |
|  | Razem budynek szkoły: |  |  |  |
| 2. | Budynek Sali gimnastycznej: |  |  |  |
| 2.1 | Stan surowy |  |  |  |
| 2.2 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 2.3 | Instalacje elektryczne + zewnętrzne |  |  |  |
| 2.4 | Stan wykończeniowy |  |  |  |
| 2.5 | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Razem Sala gimnastyczna: |  |  |  |
| 3.1. | Kanalizacja deszczowa: |  |  |  |
|  | Ogółem całość: |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | STAN SUROWY SZKOŁA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 1/112/1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe | ha | 0,42 | 1 |  |  |
| 1.1.2 | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 4235 | 1 |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 1/113/2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości | m2 | 4235 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | KNNR 1/202/8 (1) | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV | m3 | 2566,72 | 1 |  |  |
| 1.1.5 | KNNR 1/301/2 (1) | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III | m3 | 641,68 | 1 |  |  |
| 1.1.6 | KNNR 1/503/2 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV | m2 | 1500 | 1 |  |  |
| 1.1.7 | KNNR 1/206/4 (1) | Analogia. Zasypanie pospółką wykopu (w miejscu zaniżonego terenu) po wybraniu humusu z dostawą pospółki | m3 | 124 | 1 |  |  |
| 1.1.8 | KNNR 1/408/2 | Zagęszczanie pospółki, ubijakiem mechanicznym, współczynnik zagęszczenia Js=0,98 | m3 | 124 | 1 |  |  |
| 1.1.9 | KNNR 1/206/4 (1) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 5·t | m3 | 5447 | 1 |  |  |
| 1.1.10 |  | Dowiezienie z odl. 5 km brakującej ziemi - pospółki | m3 | 2238 | 1 |  |  |
| 1.1.10a | KNNR 1/408/1 | Zagęszczenie pospółki ubijakami mechanicznymi wsp. zagęszczenia 0,95 | m3 | 2238,00 | 1 |  |  |
| 2 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Element | Fundamenty |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNNR 1/408/2 | Analogia. Zagęszczanie dna wykopów | m3 | 128,67 | 1 |  |  |
| 2.1.2 | KNNR 2/101/1 | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych - pod chudy beton 10 cm | m2 | 231,59 | 1 |  |  |
| 2.1.3 | KNNR 2/106/1 | Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - podkład z chudego betonu | m3 | 133,59 | 1 |  |  |
| 2.1.4 | KNNR 2/102/1 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 884,22 | 1 |  |  |
| 2.1.5 | KNNR 2/102/2 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu | m2 | 94,08 | 1 |  |  |
| 2.1.6 | KNNR 2/102/3 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste | m2 | 2649,43 | 1 |  |  |
| 2.1.7 | KNNR 2/102/5 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce | m2 | 285,94 | 1 |  |  |
| 2.1.8 | KNNR 2/109/3 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, ławy i stopy fundamentowe zbrojone - B20 | m3 | 411,08 | 1 |  |  |
| 2.1.9 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - B20 | m3 | 36,02 | 1 |  |  |
| 2.1.10 | KNNR 2/109/5 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, ściany proste zbrojone - B20 | m3 | 324,59 | 1 |  |  |
| 2.1.11 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm | t | 3,75 | 1 |  |  |
| 2.1.12 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm | t | 7,04 | 1 |  |  |
| 2.1.13 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm | t | 18,7 | 1 |  |  |
| 2.1.14 | KNNR 2/601/9 (1) | Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa smołowa izolacyjna | m2 | 1286 | 1 |  |  |
| 2.1.15 | KNRW 202/603/9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa | m2 | 4268,99 | 1 |  |  |
| 2.1.16 | KNRW 202/603/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 4268,99 | 1 |  |  |
| 2.1.17 | KNNRW 3/1410/5 | Wykonanie izolacji wodochronnej na zimno z gruntowaniem przy użyciu dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej hydroizolacyjnego klejącej np. Izoplast KL lub równoważny - analogia | m2 | 441 | 1 |  |  |
| 2.1.18 | KNRW 202/608/8 (1) | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt gr. 12 cm - polistyrenu ekstrudowanego odmiany 300 | m2 | 441 | 1 |  |  |
| 2.1.19 | KNNR 2/601/9 (1) | Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa smołowa izolacyjna | m2 | 306,98 | 1 |  |  |
| 3 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Element | Segment A |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana zewnętrzna segment A | m2 | 275,95 | 1 |  |  |
| 3.1.2 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana wewnętrzna segment A | m2 | 517,45 | 1 |  |  |
| 3.1.3 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych - segment A | m2 | 196,79 | 1 |  |  |
| 3.1.4 | KNR 202/120/9 | Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - segment A | m2 | 196,79 | 1 |  |  |
| 3.1.5 | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna - segment A | szt | 31 | 1 |  |  |
| 3.1.6 | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota - segment A | szt | 30 | 1 |  |  |
| 3.1.7 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - segment A | m | 200 | 1 |  |  |
| 3.1.8 | KNR 202/122/1 | Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły -segment A | m3 | 52,95 | 1 |  |  |
| 3.1.9 | KNRW 202/220/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm - segment A | m2 | 8,5 | 1 |  |  |
| 3.1.10 | KNRW 202/608/10 | Dylatacja - plyta styropianowa gr. 3 cm - analogia | m2 | 137,16 | 1 |  |  |
| 3.2 | Element | Segment B |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana zewnętrzna segment B | m2 | 243,47 | 1 |  |  |
| 3.2.2 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana wewnętrzna segment B | m2 | 599,02 | 1 |  |  |
| 3.2.3 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych - segment B | m2 | 67,31 | 1 |  |  |
| 3.2.4 | KNR 202/120/9 | Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - segment B | m2 | 67,31 | 1 |  |  |
| 3.2.5 | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna - segment B | szt | 25 | 1 |  |  |
| 3.2.6 | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota - segment B | szt | 35 | 1 |  |  |
| 3.2.7 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - segment B | m | 190 | 1 |  |  |
| 3.2.8 | KNR 202/122/1 | Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - segment B | m3 | 56,3 | 1 |  |  |
| 3.2.9 | KNRW 202/220/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm - segment B | m2 | 9,35 | 1 |  |  |
| 3.2.10 | KNRW 202/608/10 | Dylatacja - płyta styropianowa gr. 3 cm - analogia | m2 | 45,72 | 1 |  |  |
| 3.3 | Element | Segment C |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana zewnętrzna segment C | m2 | 260,65 | 1 |  |  |
| 3.3.2 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana wewnętrzna segment C | m2 | 677,6 | 1 |  |  |
| 3.3.3 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych - segment C | m2 | 38,23 | 1 |  |  |
| 3.3.4 | KNR 202/120/9 | Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - segment C | m2 | 38,23 | 1 |  |  |
| 3.3.5 | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna - segment C | szt | 25 | 1 |  |  |
| 3.3.6 | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota - segment C | szt | 28 | 1 |  |  |
| 3.3.7 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - segment C | m | 190 | 1 |  |  |
| 3.3.8 | KNR 202/122/1 | Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - segment C | m3 | 40,81 | 1 |  |  |
| 3.3.9 | KNRW 202/220/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm - segment C | m2 | 6,8 | 1 |  |  |
| 3.4 | Element | Segment D |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana zewnętrzna segment D | m2 | 146,86 | 1 |  |  |
| 3.4.2 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana wewnętrzna segment D | m2 | 267,05 | 1 |  |  |
| 3.4.3 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych - segment D | m2 | 23,79 | 1 |  |  |
| 3.4.4 | KNR 202/120/9 | Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - segment D | m2 | 23,79 | 1 |  |  |
| 3.4.5 | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna - segment D | szt | 11 | 1 |  |  |
| 3.4.6 | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota - segment D | szt | 21 | 1 |  |  |
| 3.4.7 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - segment D | m | 100 | 1 |  |  |
| 3.4.8 | KNR 202/122/1 | Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - segment D | m3 | 27,46 | 1 |  |  |
| 3.4.9 | KNRW 202/220/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm - segment D | m2 | 4,75 | 1 |  |  |
| 3.4.10 | KNRW 202/608/10 | Dylatacja - plyta styropianowa gr. 3 cm - analogia | m2 | 45,72 | 1 |  |  |
| 3.4.11 | KNR 21/4001/6 | Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, szerokość 130-140·mm | m2 | 35 | 1 |  |  |
| 3.4.12 | KNR 21/4002/22 (1) | Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość 130-140·mm | mb | 12,5 | 1 |  |  |
| 3.4.13 |  | KNR AT 9/103/2 Folia wstępnego krycia | m2 | 35 | 1 |  |  |
| 3.4.14 |  | NNRNKB 202/411/1 Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 35 | 1 |  |  |
| 3.4.15 | KNR 205/1007/1 | Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych trapezowych T-55 - analogia | m2 | 35 | 1 |  |  |
| 3.4.16 | KNNR 2/1501/1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m | m2 | 100 | 1 |  |  |
| 3.4.17 |  | Czas pracy rusztowań grupy 1 | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element | Segment A |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - płyty segmentu A | t | 1,61 | 1 |  |  |
| 4.1.2 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - płyty segmentu A | t | 4,9 | 1 |  |  |
| 4.1.3 | KNRW 202/237/3 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10·cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10·m2, wariant·I wykonania - podciągi | m2 | 781 | 1 |  |  |
| 4.1.4 | KNRW 202/237/4 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·I wykonania | m2 | 781 | 5 |  |  |
| 4.2 | Element | Segment B |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - płyty segmentu B | t | 1,22 | 1 |  |  |
| 4.2.2 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - płyty segmentu B | t | 4,6 | 1 |  |  |
| 4.2.3 | KNRW 202/237/3 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10·cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10·m2, wariant·I wykonania - podciągi | m2 | 265 | 1 |  |  |
| 4.2.4 | KNRW 202/237/4 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·I wykonania | m2 | 265 | 5 |  |  |
| 4.3 | Element | Segment C |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - płyty segmentu C | t | 1,89 | 1 |  |  |
| 4.3.2 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - płyty segmentu C | t | 5,78 | 1 |  |  |
| 4.3.3 | KNRW 202/237/3 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10·cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10·m2, wariant·I wykonania - podciągi | m2 | 865 | 1 |  |  |
| 4.3.4 | KNRW 202/237/4 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·I wykonania | m2 | 865 | 5 |  |  |
| 4.4 | Element | Segment D |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - płyty segmentu D | t | 0,41 | 1 |  |  |
| 4.4.2 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - płyty segmentu D | t | 4,53 | 1 |  |  |
| 4.4.3 | KNRW 202/237/3 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10·cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10·m2, wariant·I wykonania - podciągi | m2 | 670 | 1 |  |  |
| 4.4.4 | KNRW 202/237/4 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·I wykonania | m2 | 670 | 5 |  |  |
| 5 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Element | Elementy żelbetowe - słupy |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | KNRW 202/211/1 | Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m - z zastosowaniem pompy do betonu, B-25 | m3 | 45,53 | 1 |  |  |
| 5.1.2 | KNRW 202/208/4 (1) | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16·m/m2, beton układany ręcznie - z zastosowaniem pompy do betonu, B-25 | m3 | 0,9 | 1 |  |  |
| 5.1.3 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - płyty segmentu B | t | 1,61 | 1 |  |  |
| 5.1.4 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - płyty segmentu C | t | 12,07 | 1 |  |  |
| 6 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Element | Wieńce |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - W1 | m2 | 835,63 | 1 |  |  |
| 6.1.2 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - W1 - beton B-25 | m3 | 87,61 | 1 |  |  |
| 6.1.3 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - W1 | t | 1,89 | 1 |  |  |
| 6.1.4 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - W1 | t | 4,51 | 1 |  |  |
| 6.1.5 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - W2 | m2 | 565,94 | 1 |  |  |
| 6.1.6 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - W2, beton B-25 | m3 | 84,89 | 1 |  |  |
| 6.1.7 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - W2 | t | 1,98 | 1 |  |  |
| 6.1.8 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - W2 | t | 4,57 | 1 |  |  |
| 6.1.9 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - W4, W5 | m2 | 48,85 | 1 |  |  |
| 6.1.10 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - W4, W5 - beton B-25 | m3 | 9,31 | 1 |  |  |
| 6.1.11 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - W4, W5 | t | 0,09 | 1 |  |  |
| 6.1.12 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - W4, W5 | t | 0,36 | 1 |  |  |
| 6.2 | Element | Belki - podciągi |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - BR1 | m2 | 303,12 | 1 |  |  |
| 6.2.2 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - BR1 - beton B-25 | m3 | 36,96 | 1 |  |  |
| 6.2.3 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - BR1 | t | 0,6 | 1 |  |  |
| 6.2.4 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - BR1 | t | 0,28 | 1 |  |  |
| 6.2.5 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - BR1 | t | 2,74 | 1 |  |  |
| 6.2.6 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - BR2 | m2 | 262,56 | 1 |  |  |
| 6.2.7 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - BR2 - beton B-25 | m3 | 32,16 | 1 |  |  |
| 6.2.8 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - BR2 | t | 1,17 | 1 |  |  |
| 6.2.9 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - BR2 | t | 0,25 | 1 |  |  |
| 6.2.10 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - BR2 | t | 4,66 | 1 |  |  |
| 6.2.11 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - BR3 | m2 | 52,32 | 1 |  |  |
| 6.2.12 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - BR3- beton B-25 | m3 | 6,3 | 1 |  |  |
| 6.2.13 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - BR3 | t | 0,1 | 1 |  |  |
| 6.2.14 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - BR3 | t | 0,25 | 1 |  |  |
| 6.2.15 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - BR4 | m2 | 85,12 | 1 |  |  |
| 6.2.16 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - BR 4 - beton B-25 | m3 | 10,36 | 1 |  |  |
| 6.2.17 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - BR4 | t | 0,22 | 1 |  |  |
| 6.2.18 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - BR4 | t | 0,89 | 1 |  |  |
| 6.2.19 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - BR5 | m2 | 60,52 | 1 |  |  |
| 6.2.20 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - BR5 - beton B-25 | m3 | 7,4 | 1 |  |  |
| 6.2.21 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - BR5 | t | 0,17 | 1 |  |  |
| 6.2.22 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - BR5 | t | 0,83 | 1 |  |  |
| 6.2.23 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - BR6 | m2 | 366,6 | 1 |  |  |
| 6.2.24 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - BR6 - beton B-25 | m3 | 45,45 | 1 |  |  |
| 6.2.25 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - BR6 | t | 0,92 | 1 |  |  |
| 6.2.26 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - BR6 | t | 0,87 | 1 |  |  |
| 6.2.27 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - BR6 | t | 3 | 1 |  |  |
| 6.2.28 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - B1, B2, B3, B4, B5 | m2 | 70,39 | 1 |  |  |
| 6.2.29 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - B1, B2, B3, B4, B5 - beton B-25 | m3 | 6,42 | 1 |  |  |
| 6.2.30 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - B1, B2, B3, B4, B5 | t | 0,1 | 1 |  |  |
| 6.2.31 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - B1, B2, B3, B4, B5 | t | 0,05 | 1 |  |  |
| 6.2.32 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - B1, B2, B3, B4, B5 | t | 0,24 | 1 |  |  |
| 7 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Element | Schody |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | KNR 201/307/2 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III | m3 | 30 | 1 |  |  |
| 7.1.2 | KNR 202/201/1 (1) | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, transport betonu taczkami, japonkami - z wykorzystaniem pompy do betonu | m3 | 30 | 1 |  |  |
| 7.1.3 | KNNR 2/107/9 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schodów zewnętrznych i pochylni - beton B-25 | m3 | 35 | 1 |  |  |
| 8 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Element | Segment A |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe | m | 1602,94 | 1 |  |  |
| 8.1.2 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały - krokwie zwykłe 0,08 x 0,16 m | m3 | 20,52 | 1 |  |  |
| 8.1.3 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt - krokwie narożne | m | 60,4 | 1 |  |  |
| 8.1.4 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały - krokwie narożne i koszowe 0,16 x 0,16 m | m3 | 1,55 | 1 |  |  |
| 8.1.5 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny | m | 165,34 | 1 |  |  |
| 8.1.6 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały - murłaty i podwaliny 0,14 x 0,14 m | m3 | 3,24 | 1 |  |  |
| 8.1.7 | KNNR 2/402/2 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt - płatwie | m | 324,7 | 1 |  |  |
| 8.1.8 | KNNR 2/402/2 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały - płatwie 0,16 x 0,16 m | m3 | 8,31 | 1 |  |  |
| 8.1.9 | KNNR 2/402/3 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt - słupy | m | 242,29 | 1 |  |  |
| 8.1.10 | KNNR 2/402/3 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały - słupy 0,16 x 0,16 m | m3 | 6,2 | 1 |  |  |
| 8.1.11 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzęt | m | 233,32 | 1 |  |  |
| 8.1.12 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiały - miecze i kleszcze 0,08 x 0,16m | m3 | 2,99 | 1 |  |  |
| 8.1.13 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzęt | m | 123 | 1 |  |  |
| 8.1.14 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiały - miecze i kleszcze 0,16 x 0,16m | m3 | 3,15 | 1 |  |  |
| 8.2 | Element | Segment B, D |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe | m | 1014,09 | 1 |  |  |
| 8.2.2 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały - krokwie zwykłe 0,08 x 0,16 m | m3 | 12,98 | 1 |  |  |
| 8.2.3 | KNR 202/409/4 | Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 | m3 | 0,34 | 1 |  |  |
| 8.2.4 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt - krokwie narożne | m | 82,5 | 1 |  |  |
| 8.2.5 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały - krokwie narożne i koszowe 0,08 x 0,16 m | m3 | 1,06 | 1 |  |  |
| 8.2.6 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny | m | 77 | 1 |  |  |
| 8.2.7 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały - murłaty i podwaliny 0,14 x 0,14 m | m3 | 1,51 | 1 |  |  |
| 8.2.8 | KNNR 2/402/2 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt - płatwie | m | 210,6 | 1 |  |  |
| 8.2.9 | KNNR 2/402/2 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały - płatwie 0,16 x 0,16 m | m3 | 5,39 | 1 |  |  |
| 8.2.10 | KNNR 2/402/3 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt - słupy | m | 173,01 | 1 |  |  |
| 8.2.11 | KNNR 2/402/3 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały - słupy 0,16 x 0,16 m | m3 | 4,43 | 1 |  |  |
| 8.2.12 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzęt | m | 216 | 1 |  |  |
| 8.2.13 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiały - miecze i kleszcze 0,16 x 0,16m | m3 | 5,53 | 1 |  |  |
| 8.3 | Element | Segment C |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe | m | 1046,45 | 1 |  |  |
| 8.3.2 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały - krokwie zwykłe 0,08 x 0,16 m | m3 | 13,39 | 1 |  |  |
| 8.3.3 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt - krokwie narożne | m | 324,8 | 1 |  |  |
| 8.3.4 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały - krokwie narożne i koszowe 0,16 x 0,16 m | m3 | 8,31 | 1 |  |  |
| 8.3.5 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny | m | 98 | 1 |  |  |
| 8.3.6 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały - murłaty i podwaliny 0,14 x 0,14 m | m3 | 1,92 | 1 |  |  |
| 8.3.7 | KNNR 2/402/2 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt - płatwie | m | 279,8 | 1 |  |  |
| 8.3.8 | KNNR 2/402/2 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały - płatwie 0,16 x 0,16 m | m3 | 7,14 | 1 |  |  |
| 8.3.9 | KNNR 2/402/3 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt - słupy | m | 220,48 | 1 |  |  |
| 8.3.10 | KNNR 2/402/3 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały - słupy 0,16 x 0,16 m | m3 | 5,64 | 1 |  |  |
| 8.3.11 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzęt | m | 220,8 | 1 |  |  |
| 8.3.12 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiały - miecze i kleszcze 0,08 x 0,16m | m3 | 2,83 | 1 |  |  |
| 8.3.13 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzęt | m | 204 | 1 |  |  |
| 8.3.14 | KNNR 2/402/4 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiały - miecze i kleszcze 0,16 x 0,16m | m3 | 5,22 | 1 |  |  |
| 9 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Element | Segment A |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | KNR 15/522/7 | Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 180·mm, przy rozstawie łat 16·cm | m2 | 1102,66 | 1 |  |  |
| 9.1.2 | KNR 202/607/1 | Analogia - izolacje z folii paroprzepuszczalnej - folia wstępnego krycia na krokwiach | m2 | 1102,66 | 1 |  |  |
| 9.1.3 | KNR 202/410/4 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm | m2 | 1102,66 | 1 |  |  |
| 9.1.4 | KNR 202/410/1 | Analogia - przybicie deski czołowej | m2 | 23,66 | 1 |  |  |
| 9.1.5 | KNR 15/521/2 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachą trapezową | mb | 68,9 | 1 |  |  |
| 9.1.6 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm | m2 | 90,74 | 1 |  |  |
| 9.1.7 | KNR 15/528/4 | Analogia - rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej półokrągłe, Fi·15,0·cm, z akcesoriami | m | 118,28 | 1 |  |  |
| 9.1.8 | KNR 15/529/3 | Analogia - rury spustowe systemu z blachy powlekanej, Fi·15,0 cm, z akcesoriami | m | 30,8 | 1 |  |  |
| 9.2 | Element | Segment B |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | KNR 15/522/7 | Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 180·mm, przy rozstawie łat 16·cm | m2 | 1048,01 | 1 |  |  |
| 9.2.2 | KNR 202/607/1 | Analogia - izolacje z folii paroprzepuszczalnej - folia wstępnego krycia na krokwiach | m2 | 1048,01 | 1 |  |  |
| 9.2.3 | KNR 202/410/4 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm | m2 | 1048,01 | 1 |  |  |
| 9.2.4 | KNR 202/410/1 | Analogia - przybicie deski czołowej | m2 | 18,53 | 1 |  |  |
| 9.2.5 | KNR 15/521/2 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachą trapezową | mb | 50,1 | 1 |  |  |
| 9.2.6 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm | m2 | 115,13 | 1 |  |  |
| 9.2.7 | KNR 15/528/4 | Analogia - rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej półokrągłe, Fi·15,0·cm, z akcesoriami | m | 92,65 | 1 |  |  |
| 9.2.8 | KNR 15/529/3 | Analogia - rury spustowe systemu z blachy powlekanej, Fi·15,0 cm, z akcesoriami | m | 30,8 | 1 |  |  |
| 9.2 | Element | Segment C |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | KNR 15/522/7 | Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 180·mm, przy rozstawie łat 16·cm | m2 | 1067,43 | 1 |  |  |
| 9.2.2 | KNR 202/607/1 | Analogia - izolacje z folii paroprzepuszczalnej - folia wstępnego krycia na krokwiach | m2 | 1067,43 | 1 |  |  |
| 9.2.3 | KNR 202/410/4 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm | m2 | 1067,43 | 1 |  |  |
| 9.2.4 | KNR 202/410/1 | Analogia - przybicie deski czołowej | m2 | 10,12 | 1 |  |  |
| 9.2.5 | KNR 15/521/2 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachą trapezową | mb | 99 | 1 |  |  |
| 9.2.6 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm | m2 | 56,3 | 1 |  |  |
| 9.2.7 | KNR 15/528/4 | Analogia - rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej półokrągłe, Fi·15,0·cm, z akcesoriami | m | 50,6 | 1 |  |  |
| 9.2.8 | KNR 15/529/3 | Analogia - rury spustowe systemu z blachy powlekanej, Fi·15,0 cm, z akcesoriami | m | 30,8 | 1 |  |  |
| 9.2 | Element | Segment D |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | KNR 15/522/7 | Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 180·mm, przy rozstawie łat 16·cm | m2 | 488,94 | 1 |  |  |
| 9.2.2 | KNR 202/607/1 | Analogia - izolacje z folii paroprzepuszczalnej - folia wstępnego krycia na krokwiach | m2 | 488,94 | 1 |  |  |
| 9.2.3 | KNR 202/410/4 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm | m2 | 488,94 | 1 |  |  |
| 9.2.4 | KNR 202/410/1 | Analogia - przybicie deski czołowej | m2 | 7,42 | 1 |  |  |
| 9.2.5 | KNR 15/521/2 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachą trapezową | mb | 27,6 | 1 |  |  |
| 9.2.6 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm | m2 | 49,7 | 1 |  |  |
| 9.2.7 | KNR 15/528/4 | Analogia - rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej półokrągłe, Fi·15,0·cm, z akcesoriami | m | 37,1 | 1 |  |  |
| 9.2.8 | KNR 15/529/3 | Analogia - rury spustowe systemu z blachy powlekanej, Fi·15,0 cm, z akcesoriami | m | 17,6 | 1 |  |  |
| RAZEM STAN SUROWY SZKOŁA: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartość |
|  | Kosztorys | STAN WYKOŃCZENIOWY SZKOŁA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element | Podłoża, izolacje |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 2/1201/3 (1) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka - pospółka 20 cm | m3 | 544,9 | 1 |  |  |
| 1.1.2 | KNNR 2/1201/1 (1) | Podkłady, betonowe, beton B15, gr. 10 cm | m3 | 272,45 | 1 |  |  |
| 1.1.3 | ORGB 202/618/3 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2 | m2 | 2724,5 | 2 |  |  |
| 1.1.4 | KNNR 2/602/2 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie - gr. 5 cm EPS 100 | m2 | 2651,2 | 1 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną z prętów stalowych fi 4 mm | m2 | 2651,2 | 1 |  |  |
| 1.1.6 | KNNR 2/1202/1 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm - gr. 7 cm | m2 | 2651,2 | 1 |  |  |
| 1.1.7 | KNNR 2/1202/3 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10·mm | m2 | 2651,2 | 5 |  |  |
| 1.1.8 | KNRW 202/1122/1 | Posadzki z deszczułek na kleju - parkiet dębowy gr. 22 mm - sala rytmiki | m2 | 73,3 | 1 |  |  |
| 1.1.9 | KNNR 2/1205/8 | Lakierowanie posadzek i parkietów - sala rytmiki | m2 | 73,3 | 1 |  |  |
| 1.1.10 | ORGB 202/1131/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 1472,7 | 1 |  |  |
| 1.1.11 | ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 2838,5 | 1 |  |  |
| 1.1.12 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 1290,6 | 1 |  |  |
| 1.1.13 | KNR 12/1118/9 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana - płytki antypoślizgowe gr. 1 cm | m2 | 1176,6 | 1 |  |  |
| 1.1.14 | KNR 12/1119/2 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, płytki 30x30·cm i wysokości 15 cm | m | 765 | 1 |  |  |
| 1.1.15 | KNNR 2/1206/2 (1) | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa elastyczna, odporna na działanie mikroogranizmów, antypoślizgowa gr. 2,0 mm (warstwa użytkowa przeźroczysta 0,3 mm; warstwa zadrukowana 0,1 mm; warstwa spodnia 1,6 mm) | m2 | 1214,6 | 1 |  |  |
| 1.1.16 | KNNR 2/1206/2 (1) | Posadzki z wykładzin dywanowych obiektowych - analogia | m2 | 258,1 | 1 |  |  |
| 1.1.17 | KNNR 2/1206/6 | Listwy przyścienne drewniane - do posadzek | m | 1014 | 1 |  |  |
| 1.1.18 | ORGB 202/2809/5 | Listwa progowa aluminiowa - listwa wykańczająca | m | 113 | 1 |  |  |
| 1.1.19 | ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 180 | 1 |  |  |
| 1.1.20 | KNR 202/1121/1 | Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 180 | 1 |  |  |
| 1.1.21 | KNR 12/1121/5 | Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm wraz z cokolikiem , płytki antypoślizgowe gr. 1 cm gat. I | m2 | 180 | 1 |  |  |
| 1.1.22 | KNNR 2/1301/1 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe - dostawa i montaż balustrad stalowych malowanych | m | 83 | 1 |  |  |
| 1.1.23 | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa -15 cm - pod podestem | m2 | 300 | 1 |  |  |
| 1.1.24 | KNRW 202/612/4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 5 cm - j.w. | m2 | 300 | 1 |  |  |
| 1.1.25 | KNNR 2/1205/3 | Ślepa podłoga z płyt wiórowych na legarach ułożonych krzyżowo - podest | m2 | 300 | 1 |  |  |
| 1.1.26 | ORGB 202/1134/1 (1) | Analogia - gruntowanie struganych podłóg, ścianek, listew ponad 15 cm szer. | m2 | 300 | 1 |  |  |
| 1.1.27 | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa - gr. 15 cm | m2 | 2752 | 1 |  |  |
| 1.1.28 | KNRW 202/612/4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - dodatkowe 5 cm | m2 | 2752 | 1 |  |  |
| 1.2 | Element | Tynki, okładziny ścian i sufitów oraz malowanie |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNNR 2/801/3 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów | m2 | 5954,56 | 1 |  |  |
| 1.2.2 | KNR 202/810/5 | Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15·cm | m2 | 99,12 | 1 |  |  |
| 1.2.3 | KNNR 2/801/4 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów | m2 | 3444,2 | 1 |  |  |
| 1.2.4 | KNR 23/2612/8 | Analogia - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 2620 | 1 |  |  |
| 1.2.5 | KNNR 2/805/2 (1) | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm | m2 | 671,7 | 1 |  |  |
| 1.2.6 | ORGB 202/842/1 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2 | m | 650 | 1 |  |  |
| 1.2.7 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 14 x 27 | szt | 92 | 1 |  |  |
| 1.2.8 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 14 x 14 | szt | 32 | 1 |  |  |
| 1.2.9 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 27 x 27 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.2.10 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku - 1,5 kg/m2 | m2 | 4254,84 | 1 |  |  |
| 1.2.11 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku - 1,5 kg/m2 | m2 | 2580,1 | 1 |  |  |
| 1.2.12 | KNRW 202/2011/6 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, belki i pasy stropowe, podłoże betonowe - 1,5 kg/m2 | m2 | 864,1 | 1 |  |  |
| 1.2.13 | KNRW 202/2011/5 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ościeża, podłoże betonowe - 1,5 kg/m2 | m2 | 99,12 | 1 |  |  |
| 1.2.14 | KNNR 2/1401/3 | Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperie | m2 | 1451,12 | 1 |  |  |
| 1.2.15 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 7798,16 | 1 |  |  |
| 1.2.16 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 7798,16 | 1 |  |  |
| 1.2.17 | KNR 202/129/2 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m, z aglomarmuru o szer. 28 cm, gr. 3 cm | szt | 86 | 1 |  |  |
| 1.3 | Element | Stolarka, ślusarka |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNRW 202/1018/2 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0·m2, kotwy - pięciokomorowe, wymiar zestawczy 90 x 90 cm | m2 | 0,81 | 1 |  |  |
| 1.3.2 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy -- pięciokomorowe 1,8 x 1,8 - 2 szt | m2 | 6,48 | 1 |  |  |
| 1.3.3 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy - pięciokomorowe 2,1 x 1,8 - 2 szt | m2 | 7,56 | 1 |  |  |
| 1.3.4 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy - pięciokomorowe 2,1 x 0,9 - 5 szt | m2 | 9,45 | 1 |  |  |
| 1.3.5 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy - 2,1 x 2,1 - 76 szt | m2 | 335,16 | 1 |  |  |
| 1.3.6 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe - 2,0 x 2,1 z naświetlem 0,9 x 2,0 zewnętrzne, szklone szybą P2 z zamkiem antypanicznym, samozamykacze | m2 | 36 | 1 |  |  |
| 1.3.7 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe - 0,9 x 2,0 z naświetlem 0,9 x 1,0 zewnętrzne z samozamykaczem | m2 | 5,4 | 1 |  |  |
| 1.3.8 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - 1,0 x 2,0 z naświetlem 1,0 x 1,0 zewnętrzne z samozamykaczem | m2 | 3 | 1 |  |  |
| 1.3.9 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - 1,1 x 2,0 z naświetlem 1,1 x 1,1 zewnętrzne z samozamykaczem | m2 | 3,3 | 1 |  |  |
| 1.3.10 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi aluminiowe 2,0 x 2,1 z naświetlem 0,9 x 2,0 wewnętrzne - szklone szybą P2 z zamkiem antypanicznym | m2 | 36 | 1 |  |  |
| 1.3.11 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi aluminiowe 2,0 x 2,1 dymoszczelne szklone szybą P2 z zamkiem antypanicznym | m2 | 12,6 | 1 |  |  |
| 1.3.12 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - p.poż. El 30 do kotłowni | m2 | 5,4 | 1 |  |  |
| 1.3.13 | KNRW 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1 | szt | 95 | 1 |  |  |
| 1.3.14 | KNRW 202/1022/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe | m2 | 137 | 1 |  |  |
| 1.3.15 | KNRW 202/1022/2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 2-skrzydłowe - łazienkowe | m2 | 34,2 | 1 |  |  |
| 1.3.16 | KNRW 202/1016/7 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone p.poż. El 30 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.3.17 | KNR 217/149/2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 200·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.3.18 | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.3.19 | KNR 217/143/3 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 2520·mm, na wysokości 8-15 m (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.3.20 | KNR 217/143/3 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 2520·mm, na wysokości 8-15 m (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 1.3.21 | KNNRW 3/707/1 | Osłony na grzejniki, szczeblinowe, sosnowe - wg rys. szczegółowego | m2 | 156 | 1 |  |  |
| 1.4 | Element | Elewacja |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNR 17/2608/3 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie | m2 | 1180 | 1 |  |  |
| 1.4.2 | KNR 17/2609/2 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 192,63 | 1 |  |  |
| 1.4.3 | KNR 23/2612/9 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej | mb | 352 | 1 |  |  |
| 1.4.4 | KNR 17/2609/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian frezowany EPS-70 gr. 12 cm) | m2 | 1180 | 1 |  |  |
| 1.4.5 | KNR 17/2609/5 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt | 5900 | 1 |  |  |
| 1.4.6 | KNR 17/2609/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 1180 | 1 |  |  |
| 1.4.7 | KNR 17/2609/7 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 192,63 | 1 |  |  |
| 1.4.8 | KNR 17/2609/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (druga warstwa siatki na parterze) | m2 | 704 | 1 |  |  |
| 1.4.9 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 589 | 1 |  |  |
| 1.4.10 | KNR 17/930/1 | Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza warstwa | m2 | 1372,63 | 1 |  |  |
| 1.4.11 | KNR 17/930/3 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 1180 | 1 |  |  |
| 1.4.12 | KNR 17/930/8 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm,dodatek za pasy innej barwy szerokości do 100·cm | m2 | 1180 | 1 |  |  |
| 1.4.13 | KNR 17/930/5 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ościeżach szerokości do 30·cm | m2 | 192,63 | 1 |  |  |
| 1.4.14 | KNR 202/925/1 (1) | Osłony okien, folią polietylenową | m2 | 399 | 1 |  |  |
| 1.4.15 |  | Kalkulacja indywidualna - uszczelnienie kitem silikonowym styku warstw ocieplenia z ościeżnicami okien i drzwi | m | 589 | 1 |  |  |
| 1.4.16 | KNR 202/923/4 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 45 | 1 |  |  |
| 1.4.17 | KNNR 2/505/1 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu do 25·cm, z blachy stalowej | m2 | 54 | 1 |  |  |
| 1.4.18 | KNR 401/414/2 | Deskowanie przewieszeń dachu na szczytach i okapach oraz podsufitka z desek struganych boazeryjnych, grubości 25·mm | m2 | 300 | 1 |  |  |
| 1.4.19 | KNR 202/1509/1 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne - analogia | m2 | 300 | 1 |  |  |
| 1.4.20 |  | Analiza własna - wycieraczki wejściowe metalowo-gumowe do obuwia przy wejściu głównym | m2 | 13,8 | 1 |  |  |
| 1.4.21 |  | KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy | m | 82 | 1 |  |  |
| 1.4.22 | KNNR 2/1501/1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m | m2 | 1180 | 1 |  |  |
| 1.4.23 |  | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19 | kpl | 1 | 1 |  |  |
| RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY SZKOŁA: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Element | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE, CHODNIKI , PARKINGI, DOJAZDY |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | KNNR 6/101/8 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu III-IV - pod płytki odbojowe w bezpośrednim sąsiedztwie budynku | m2 | 262,5 | 1 |  |  |
| 1.5.2 | KNR 231/401/2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV | m | 375 | 1 |  |  |
| 1.5.3 | KNNR 6/112/6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 262,5 | 1 |  |  |
| 1.5.4 | KNNR 6/404/4 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 375 | 1 |  |  |
| 1.5.5 | KNNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 262,5 | 1 |  |  |
| 1.5.6 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, | km | 0,429 | 1 |  |  |
| 1.5.7 | KNNR 6/101/3 (3) | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 25·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny | m2 | 5004,63 | 0,83 |  |  |
| 1.5.8 | KNNR 6/101/7 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu III-IV | m2 | 5004,63 | 1 |  |  |
| 1.5.9 | KNR 401/108/1 | Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii I-II | m3 | 1313,72 | 1 |  |  |
| 1.5.10 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - dojazdy, parkingi | m2 | 3278 | 1 |  |  |
| 1.5.11 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm - chodniki | m2 | 1726,63 | 1 |  |  |
| 1.5.12 | KNNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara + 5 % kostka kolorowa - dojazdy, parkingi | m2 | 3278 | 1 |  |  |
| 1.5.13 | KNNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara + 20 % kostka kolorowa - chodniki | m2 | 1726,63 | 1 |  |  |
| 1.5.14 | KNNR 6/403/4 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem o powierzchni przekroju 0,30*0,15+0,15*0,10=0,060 m2 z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej, | m | 912,5 | 1 |  |  |
| 1.5.15 | KNNR 6/404/3 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, | m | 847,3 | 1 |  |  |
| 1.5.16 | KNNR 1/503/1 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy (obok sali gimnastycznej) wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III | m2 | 172 | 1 |  |  |
| 1.5.17 | KNR 221/401/5 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 4665 | 1 |  |  |
| 1.5.18 | KNR 231/403/2 | Analogia - wykonanie palisady z elementów prefabrykowanych betonowych, na podsypce piaskowej | m | 30 | 1 |  |  |
| 1.5.19 | KNP 7/273/1 | Dostawa i montaż - ławek parkowych | szt | 4 | 1 |  |  |
| 1.5.20 |  | Kalkulacja indywidualna - oświetlenie terenu w okół szkoły - latarnie parkowe | szt | 6 | 1 |  |  |
|  |  | RAZEM CHODNIKI , PARKINGI, DOJAZDY: |  |  |  |  |  |
|  | Kosztorys | INSTALACJE SZKOŁA |  |  |  |  |  |
| 1 | Element | Instalacja kanalizacji |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNRW 401/208/2 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 20·cm | szt | 25 | 1 |  |  |
| 1.2 | KNRW 401/208/3 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm | szt | 35 | 1 |  |  |
| 1.3 | KNRW 401/208/4 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 40·cm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 1.4 | KNRW 401/206/2 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm | szt | 61 | 1 |  |  |
| 1.5 | KNRW 401/335/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły | szt | 16 | 1 |  |  |
| 1.6 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.7 | KNRW 401/338/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 62 | 1 |  |  |
| 1.8 | KNRW 401/341/3 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 70 | 1 |  |  |
| 1.9 | KNRW 401/325/2 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły | szt | 16 | 1 |  |  |
| 1.10 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.11 | KNRW 401/326/4 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 62 | 1 |  |  |
| 1.12 | KNRW 401/327/4 (1) | Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 70 | 1 |  |  |
| 1.13 | KNRW 401/106/1 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m | m3 | 195 | 1 |  |  |
| 1.14 | KNRW 401/106/3 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, zasypanie wykopów ziemią z ukopów | m3 | 195 | 1 |  |  |
| 1.15 | KNRW 201/212/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 40 | 1 |  |  |
| 1.16 | KNRW 201/306/2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III | m3 | 18 | 1 |  |  |
| 1.17 | KNRW 201/222/2 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM | m3 | 40 | 1 |  |  |
| 1.18 | KNRW 201/312/2 (1) | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 18 | 1 |  |  |
| 1.19 | KNRW 218/511/1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm | m3 | 60 | 1 |  |  |
| 1.20 | KNRW 215/203/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·50·mm | m | 36 | 1 |  |  |
| 1.21 | KNRW 215/203/2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·75·mm | m | 100 | 1 |  |  |
| 1.22 | KNRW 215/203/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 1.23 | KNRW 215/203/4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·160·mm | m | 110 | 1 |  |  |
| 1.24 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 40 | 1 |  |  |
| 1.25 | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 90 | 1 |  |  |
| 1.26 | KNRW 215/208/2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm | m | 80 | 1 |  |  |
| 1.27 | KNRW 215/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | m | 70 | 1 |  |  |
| 1.28 | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 71 | 1 |  |  |
| 1.29 | KNRW 215/211/2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm | szt | 25 | 1 |  |  |
| 1.30 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm | szt | 28 | 1 |  |  |
| 1.31 | KNRW 215/213/4 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm | szt | 6 | 1 |  |  |
| 1.32 | KNRW 215/213/4 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm | szt | 18 | 1 |  |  |
| 1.33 | KNRW 215/213/4 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm | szt | 7 | 1 |  |  |
| 1.34 | KNRW 215/213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | szt | 11 | 1 |  |  |
| 1.35 | KNRW 215/222/1 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·50·mm | szt | 6 | 1 |  |  |
| 1.36 | KNRW 215/222/1 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm | szt | 25 | 1 |  |  |
| 1.37 | KNRW 215/222/2 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | szt | 11 | 1 |  |  |
| 1.38 | KNRW 215/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm | szt | 15 | 1 |  |  |
| 1.39 | KNRW 215/224/2 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 1,5·m | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Element | Instalacja wody |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNRW 401/335/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły | szt | 30 | 1 |  |  |
| 2.2 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 32 | 1 |  |  |
| 2.3 | KNRW 401/338/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.4 | KNRW 401/341/3 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 120 | 1 |  |  |
| 2.5 | KNRW 401/332/7 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1 cegły | m2 | 4,5 | 1 |  |  |
| 2.6 | KNRW 401/325/2 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły | szt | 30 | 1 |  |  |
| 2.7 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 32 | 1 |  |  |
| 2.8 | KNRW 401/326/4 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.9 | KNRW 401/327/4 (1) | Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 120 | 1 |  |  |
| 2.10 | KNRW 215/106/2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·20·mm | m | 90 | 1 |  |  |
| 2.11 | KNRW 215/106/3 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm | m | 120 | 1 |  |  |
| 2.12 | KNRW 215/106/4 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·32·mm | m | 65 | 1 |  |  |
| 2.13 | KNRW 215/106/5 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·40·mm | m | 90 | 1 |  |  |
| 2.14 | KNRW 215/106/6 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50·mm | m | 165 | 1 |  |  |
| 2.15 | KNRW 215/106/7 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·65·mm | m | 75 | 1 |  |  |
| 2.16 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm | m | 310 | 1 |  |  |
| 2.17 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 2.18 | KNR 13/128/2 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm | m | 140 | 1 |  |  |
| 2.19 | KNRW 215/115/3 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·25·mm | szt | 7 | 1 |  |  |
| 2.20 | KNRW 215/116/1 (3) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16·mm | szt | 118 | 1 |  |  |
| 2.21 | KNRW 215/116/8 (3) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20·mm, o połączeniu metalowym | szt | 18 | 1 |  |  |
| 2.22 | KNRW 215/122/5 (1) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn·40·mm | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 2.23 | KNRW 215/126/4 (1) | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 65·mm | m | 605 | 1 |  |  |
| 2.24 | KNRW 215/127/3 (2) | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm | m | 510 | 1 |  |  |
| 2.25 | KNRW 215/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 1115 | 1 |  |  |
| 2.26 | KNRW 215/130/1 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm | szt | 29 | 1 |  |  |
| 2.27 | KNRW 215/130/3 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·25·mm | szt | 7 | 1 |  |  |
| 2.28 | KNRW 215/130/4 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·32·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 2.29 | KNRW 215/130/6 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 2.30 | KNRW 215/130/7 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·65·mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 2.31 | KNRW 215/130/7 (1) | Zawory antyskażeniowy, Dn·65·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 2.32 | KNRW 215/130/1 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - zawór termostatyczny do cyrkulacji | szt | 4 | 1 |  |  |
| 2.33 | KNRW 215/130/2 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm - zawór termostatyczny do cyrkulacji | szt | 2 | 1 |  |  |
| 2.34 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm | szt | 10 | 1 |  |  |
| 2.35 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm - pod baterie stojące | szt | 106 | 1 |  |  |
| 2.36 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm - pod muszle ustępowe | szt | 18 | 1 |  |  |
| 2.37 | KNRW 215/138/3 | Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn·25·mm | szt | 7 | 1 |  |  |
| 2.38 | KNRW 215/141/1 | Wodomierze śrubowe, Dn·50·mm | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 2.39 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 16·mm | m | 310 | 1 |  |  |
| 2.40 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 20 mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 2.41 | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 25·mm | m | 140 | 1 |  |  |
| 2.42 | KNR 34/101/10 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 20·mm | m | 90 | 1 |  |  |
| 2.43 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 25·mm | m | 120 | 1 |  |  |
| 2.44 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 32·mm | m | 65 | 1 |  |  |
| 2.45 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 40·mm | m | 90 | 1 |  |  |
| 2.46 | KNR 34/101/12 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 50·mm | m | 165 | 1 |  |  |
| 2.47 | KNR 34/101/12 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 65 mm | m | 75 | 1 |  |  |
| 2.48 |  | Kalkulacja indywidualna - badanie wody przez Sanepid | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Element | Biały montaż |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNRW 215/137/3 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm | szt | 42 | 1 |  |  |
| 3.2 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 11 | 1 |  |  |
| 3.3 | KNRW 215/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 41 | 1 |  |  |
| 3.4 | KNRW 215/230/2 (1) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3.5 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 17 | 1 |  |  |
| 3.6 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3.7 | KNRW 215/234/2 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl | 2 | 1 |  |  |
| 3.8 | KNRW 215/229/4 (2) | Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie | szt | 4 | 1 |  |  |
| 3.9 | KNRW 215/229/4 (2) | Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie | szt | 7 | 1 |  |  |
| 3.10 | KNRW 215/142/2 | Szafka hydrantowa wnękowa z wyposażeniem i wężem półsztywnym | szt | 7 | 1 |  |  |
| 3.11 | KNRW 508/704/4 (1) | Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyk), przykręcanie do gotowego podłoża ściany, 2-mocowania - uchwyty dla osób niepełnosprawnych | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4 | Element | Instalacje centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNRW 401/335/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły | szt | 16 | 1 |  |  |
| 4.2 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 40 | 1 |  |  |
| 4.3 | KNRW 401/335/11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł | szt | 6 | 1 |  |  |
| 4.4 | KNRW 401/341/3 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 55 | 1 |  |  |
| 4.5 | KNRW 401/325/2 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły | szt | 16 | 1 |  |  |
| 4.6 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 40 | 1 |  |  |
| 4.7 | KNRW 401/325/4 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły | szt | 6 | 1 |  |  |
| 4.8 | KNRW 401/327/4 (1) | Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 55 | 1 |  |  |
| 4.9 | KNRW 215/403/6 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·50·mm | m | 70 | 1 |  |  |
| 4.10 | KNRW 215/406/2 (1) | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych | m | 70 | 1 |  |  |
| 4.11 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm | m | 110 | 1 |  |  |
| 4.12 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 4.13 | KNR 13/128/2 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm | m | 110 | 1 |  |  |
| 4.14 | KNR 13/128/3 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm | m | 200 | 1 |  |  |
| 4.15 | KNR 13/128/4 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40·mm | m | 260 | 1 |  |  |
| 4.16 | KNR 13/128/5 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 50·mm | m | 150 | 1 |  |  |
| 4.17 | KNRW 215/411/5 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·50·mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4.18 | KNRW 215/412/2 | Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zestaw przyłączeniowy | szt | 101 | 1 |  |  |
| 4.19 | KNRW 215/412/6 | Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi·6·mm | szt | 101 | 1 |  |  |
| 4.20 | KNR 35/215/4 | Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C | szt | 101 | 1 |  |  |
| 4.21 | KNRW 215/429/1 | Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·16·mm | kpl | 101 | 1 |  |  |
| 4.22 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe 20-600/500 mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4.23 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe 20-600/700 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.24 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe 20-600/1000 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.25 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe 20-600/1400 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.26 | KNRW 215/418/8 | Grzejniki stalowe 20-600/1800 mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4.27 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/400 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.28 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/500 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.29 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/700 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.30 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/800 mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4.31 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/900 mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4.32 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/1000 mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4.33 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/1100 mm | szt | 14 | 1 |  |  |
| 4.34 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/1200 mm | szt | 10 | 1 |  |  |
| 4.35 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/1400 mm | szt | 27 | 1 |  |  |
| 4.36 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/1600 mm | szt | 12 | 1 |  |  |
| 4.37 | KNRW 215/418/8 | Grzejniki stalowe V22-600/1800 mm | szt | 8 | 1 |  |  |
| 4.38 | KNRW 215/418/8 | Grzejniki stalowe V22-600/2000 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.39 | KNRW 215/418/11 | Grzejniki stalowe V33-600/1400 mm | szt | 5 | 1 |  |  |
| 4.40 | KNRW 215/418/11 | Grzejniki stalowe V33-600/1600 mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4.41 | KNRW 215/406/3 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1 | 1 |  |  |
| 4.42 | KNRW 215/436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | układ | 101 | 1 |  |  |
| 4.43 | KNRW 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 13,2 | 1 |  |  |
| 4.44 | KNRW 712/105/4 | Odtłuszczanie rurociągi | m2 | 13,2 | 1 |  |  |
| 4.45 | KNRW 712/201/4 (2) | Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 13,2 | 1 |  |  |
| 4.46 | KNRW 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 13,2 | 1 |  |  |
| 4.47 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 16·mm | m | 110 | 1 |  |  |
| 4.48 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 20·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 4.49 | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 25·mm | m | 110 | 1 |  |  |
| 4.50 | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 32·mm | m | 200 | 1 |  |  |
| 4.51 | KNR 34/101/4 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (E), rurociąg Fi 40·mm | m | 260 | 1 |  |  |
| 4.52 | KNR 34/101/5 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 50·mm | m | 150 | 1 |  |  |
| 4.53 | KNR 34/101/8 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg Fi 54-70·mm | m | 70 | 1 |  |  |
| 5 | Element | Instalacja gazu |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 4 | 1 |  |  |
| 5.2 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 4 | 1 |  |  |
| 5.3 | KNRW 215/304/2 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·20·mm | m | 3 | 1 |  |  |
| 5.4 | KNRW 215/304/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm | m | 1 | 1 |  |  |
| 5.5 | KNRW 215/304/4 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·32·mm | m | 78 | 1 |  |  |
| 5.6 | KNRW 215/304/6 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50·mm | m | 8 | 1 |  |  |
| 5.7 | KNRW 215/304/7 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·65·mm | m | 30 | 1 |  |  |
| 5.8 | KNRW 215/304/9 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·100·mm | m | 2,5 | 1 |  |  |
| 5.9 | KNRW 215/307/4 (1) | Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100·m, średnica do 65·mm | próba | 2 | 1 |  |  |
| 5.10 | KNRW 215/308/6 | Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach - nakłady dodatkowe, Fi·65·mm | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 5.11 | KNRW 215/312/2 (2) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·20·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.12 | KNRW 215/312/3 (2) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·25·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.13 | KNRW 215/312/4 (2) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.14 | KNRW 215/312/6 (2) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·50·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 5.15 | KNRW 215/312/8 (2) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·80·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.16 | KNRW 215/518/2 (2) | Zawory MAG 65·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.17 | KNRW 508/402/1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozbierania i podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - skrzynka MD2 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.18 | KNRW 508/402/1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozbierania i podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - detektor gazu Dex | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.19 | KNRW 508/402/1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozbierania i podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - sygnalizator dźwięku | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.20 | KNRW 508/402/1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozbierania i podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - sygnalizator świetlny | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.21 |  | Norma indywidualna - okablowanie modułu alarmowego | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 5.22 | KNRW 215/312/4 (1) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mm - filtr gazowy | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.23 | KNRW 215/312/4 (1) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mm - reduktor ciśnienia | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.24 | KNRW 508/402/1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozbierania i podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - rejestrator szczytów MACR3 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.25 | KNRW 215/312/6 (1) | Montaż gazomierza G25 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Element | Instalacja wentylacji |  |  |  |  |  |
| 6.1 | KNRW 401/212/6 | Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie | m3 | 0,3 | 1 |  |  |
| 6.2 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 4 | 1 |  |  |
| 6.3 | KNRW 217/102/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 4 | 1 |  |  |
| 6.4 | KNRW 217/102/4 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 25 | 1 |  |  |
| 6.5 | KNRW 217/102/5 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 45 | 1 |  |  |
| 6.6 | KNRW 217/102/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 150 | 1 |  |  |
| 6.7 | KNRW 217/138/4 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000·mm, typ A (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 5 | 1 |  |  |
| 6.8 | KNRW 217/138/4 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400·mm, typ A (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 13 | 1 |  |  |
| 6.9 | KNRW 217/141/6 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ·A, o obwodach do 5000·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.10 | KNRW 217/143/3 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 2520·mm, czerpnie typ A (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 3 | 1 |  |  |
| 6.11 | KNRW 217/149/2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.12 | KNRW 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.13 | KNRW 217/155/2 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.14 | KNRW 217/155/3 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 315·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.15 | KNRW 217/208/1 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200·mm i masie do 25·kg (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.16 | KNRW 217/208/2 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 315·mm i masie do 42·kg (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.17 | KNRW 217/202/5 | Wentylatory promieniowe z napędem za pomocą sprzęgła - napęd nr·4, o średnicach otworów ssących do 500·mm i masie do 550·kg -centrala wentylacyjna nawiewna VS-40-R-H/S o wydajności 4000 m3/h (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 6.18 | KNRW 217/202/6 | Wentylatory promieniowe z napędem za pomocą sprzęgła - napęd nr·4, o średnicach otworów ssących do 630·mm i masie do 780·kg - centrala wentylacyjna nawiewna - wywiewna VS-40-R-PH/SS o wydajności 3850/3500 m3/h (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 6.19 | KNRW 217/130/4 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 2000·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 17 | 1 |  |  |
| 6.20 | KNRW 216/312/1 (1) | Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie płaskie, izolacje w 1-ej warstwie, grubości do 50·mm | m2 | 120 | 1 |  |  |
| 6.21 |  | Norma indywidualna - okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnych | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 6.22 | Kalk. indywidualna | dostawa i montaż: - okapu wentylacyjnego przyściennego ze stali nierdzewnej o wydajności 1500 m3/h, o wymiarach 90x110x55 cm z regulacją - 1 szt. - okapu wentylacyjnego przyściennego ze stali nierdzewnej o wydajności 1500 m3/h, o wymiarach 170x90x55 cm z regulacją - 1 szt. - pieca konwekcyjno-parowego z podstawą, 12-półkowego typu UNOX (lub równoważny), 400 V, o wym. 94x82x114,5 cm – 1 szt. | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Element | Ciepło technologiczne do central wentylacyjnych |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNRW 401/208/3 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 7.2 | KNRW 401/206/2 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 7.3 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 1 | 1 |  |  |
| 7.4 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 1 | 1 |  |  |
| 7.5 | KNRW 215/403/4 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·32·mm | m | 3 | 1 |  |  |
| 7.6 | KNRW 215/403/5 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·40·mm | m | 14 | 1 |  |  |
| 7.7 | KNRW 215/403/6 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·50·mm | m | 110 | 1 |  |  |
| 7.8 | KNRW 215/411/4 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·32·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 7.9 | KNRW 215/411/4 (2) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·40·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 7.10 | KNRW 215/411/5 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·50·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 7.11 | KNRW 215/406/2 (1) | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych | m | 127 | 1 |  |  |
| 7.12 | KNRW 712/101/2 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości konstrukcje kratowe - rurociągi o śr. zewn. do 57 mm | m2 | 24 | 1 |  |  |
| 7.13 | KNRW 712/105/4 | Odtłuszczanie rurociągi | m2 | 24 | 1 |  |  |
| 7.14 | KNRW 712/201/4 (2) | Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 24 | 1 |  |  |
| 7.15 | KNRW 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 24 | 1 |  |  |
| 7.16 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 32·mm | m | 3 | 1 |  |  |
| 7.17 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 40·mm | m | 14 | 1 |  |  |
| 7.18 | KNR 34/101/12 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 50·mm | m | 110 | 1 |  |  |
| 8 | Element | Kotłownia gazowa |  |  |  |  |  |
| 8.1 | KNRW 215/501/3 (1) | Kocioł grzewczy żeliwny SUPRAMAX 180-8 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 8.2 | KNRW 508/402/2 | Sterownik TAC Plus 2 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.3 | KNRW 508/402/2 | Regulator zdalnego sterowania TWR-1 Junkers | szt | 3 | 1 |  |  |
| 8.4 | KNRW 215/507/1 | Zasobniki ciepła pionowe, 1000·dm3 | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 8.5 | KNRW 215/510/1 | Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex DE 100 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 8.6 | KNRW 215/510/1 | Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex E 600 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.7 | KNNR 4/411/3 (1) | Zawór samozamyykajacy fi 25 mm Reflex | szt | 3 | 1 |  |  |
| 8.8 | KNRW 215/512/1 | Analogia - zmiękczacz wody SOFTECH | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 8.9 | KNRW 215/528/1 (1) | Odmulacz z rur stalowych do instalacji c.o. 0.6·MPa Fi·400/100 - analogia wartownik MH-100 MA Meibes | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.10 | KNRW 707/101/1 | Pompa cyrkulacyjna 32 PWr 80 C | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 8.11 | KNRW 707/101/1 | Pompa obiegowa 40 POt 120 A | kpl | 4 | 1 |  |  |
| 8.12 | KNRW 707/101/1 | Pompa ładująca 40 POr 80 C | kpl | 2 | 1 |  |  |
| 8.13 | KNRW 707/101/1 | Pompa kotłowa 65 POt 120 A | kpl | 2 | 1 |  |  |
| 8.14 | KNRW 215/518/1 | Zawory trójdrogowe dn 40 mm DR 40 GFLA | szt | 3 | 1 |  |  |
| 8.15 | KNRW 215/518/2 (1) | Zawory zaporowe żeliwne, 0,6·MPa, Dn·50·mm | szt | 18 | 1 |  |  |
| 8.16 | KNRW 215/518/3 | Zawory zaporowe żeliwne, 0,6·MPa, Dn·80·mm | szt | 6 | 1 |  |  |
| 8.17 | KNRW 215/518/4 | Zawory zaporowe żeliwne, 0,6·MPa, Dn·100·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 8.18 | KNRW 215/521/2 (1) | Zawory zwrotne żeliwne, klapowe, 1,6·MPa, Dn·50·mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 8.19 | KNRW 215/521/3 (1) | Zawory zwrotne żeliwne, klapowe, 1,6·MPa, Dn·80·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 8.20 | KNRW 215/411/1 (2) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm | szt | 6 | 1 |  |  |
| 8.21 | KNRW 215/411/1 (2) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm | szt | 11 | 1 |  |  |
| 8.22 | KNRW 215/411/3 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·25·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 8.23 | KNRW 215/411/4 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·32·mm | szt | 7 | 1 |  |  |
| 8.24 | KNRW 215/411/5 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·50·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 8.25 | KNRW 215/411/1 (10) | Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.26 | KNRW 215/411/4 (9) | Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi·32·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.27 | KNRW 215/411/5 (5) | Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi·50·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.28 | KNNR 4/513/1 | Urządzenia pływakowe, do zbiorników kondensatu - zabezpieczenie stanu wody | kpl | 2 | 1 |  |  |
| 8.29 | KNNR 4/524/3 (1) | Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, 0,6·MPa, Dn·25·mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 8.30 | KNR 35/216/12 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·32·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.31 | KNR 35/216/14 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·50·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.32 | KNR 35/216/11 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm - do wody | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.33 | KNRW 215/122/1 (1) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn·15·mm | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 8.34 | KNRW 215/140/1 (1) | Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·15·mm | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 8.35 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.36 | KNNR 4/130/1 (2) | Zawór do napełniania instalacji | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.37 | KNRW 215/135/3 | Zawór czerpalny Dn·25·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 8.38 | KNRW 215/412/7 | Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm | szt | 8 | 1 |  |  |
| 8.39 | KNRW 215/434/1 | Zbiorniki odpowietrzające, do 6·dm3 | szt | 7 | 1 |  |  |
| 8.40 | KNRW 215/530/3 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt | 9 | 1 |  |  |
| 8.41 | KNRW 215/530/4 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt | 15 | 1 |  |  |
| 8.42 | KNRW 215/513/1 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·150·mm | m | 6,4 | 1 |  |  |
| 8.43 | KNRW 217/114/4 (1) | Komin Fi do 300·mm L=8,5 m (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 21 | 1 |  |  |
| 8.44 | KNRW 217/102/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 5 | 1 |  |  |
| 8.45 | KNRW 217/138/5 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400·mm, typ A (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 8.46 | KNRW 401/331/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły | m3 | 0,1 | 1 |  |  |
| 8.47 | KNRW 215/514/2 (1) | Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·25-32·mm, grubość ścianki do 3,25·mm | m | 6 | 1 |  |  |
| 8.48 | KNRW 215/514/3 | Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·40·mm, grubość ścianki do 3,25·mm | m | 6 | 1 |  |  |
| 8.49 | KNRW 215/514/4 | Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·50·mm, grubość ścianki do 3,65·mm | m | 16 | 1 |  |  |
| 8.50 | KNRW 215/514/5 | Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·65·mm, grubość ścianki do 3,65·mm | m | 30 | 1 |  |  |
| 8.51 | KNRW 215/514/6 | Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·80·mm, grubość ścianki do 4,05·mm | m | 15 | 1 |  |  |
| 8.52 | KNRW 215/514/7 | Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·100·mm, grubość ścianki do 4,5·mm | m | 6 | 1 |  |  |
| 8.53 | KNRW 215/106/1 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·15·mm | m | 12 | 1 |  |  |
| 8.54 | KNRW 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 4,5 | 1 |  |  |
| 8.55 | KNRW 712/101/5 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm | m2 | 13 | 1 |  |  |
| 8.56 | KNRW 712/105/4 | Odtłuszczanie rurociągi | m2 | 17,5 | 1 |  |  |
| 8.57 | KNRW 712/201/4 (2) | Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 4,5 | 1 |  |  |
| 8.58 | KNRW 712/201/5 (2) | Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm | m2 | 13 | 1 |  |  |
| 8.59 | KNRW 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 4,5 | 1 |  |  |
| 8.60 | KNRW 712/209/5 (1) | Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm | m2 | 13 | 1 |  |  |
| 8.61 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 40·mm | m | 6 | 1 |  |  |
| 8.62 | KNR 34/101/12 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 50·mm | m | 16 | 1 |  |  |
| 8.63 | KNR 34/101/12 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 65·mm | m | 30 | 1 |  |  |
| 8.64 | KNR 34/101/13 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 80·mm | m | 15 | 1 |  |  |
| 8.65 | KNR 34/101/13 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 100·mm | m | 6 | 1 |  |  |
| 8.66 | KNR 34/101/13 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 76-114·mm | m | 6,5 | 1 |  |  |
| 8.67 | KNRW 215/517/2 | Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 8.68 |  | Kalkulacja indywidualna - odbiory techniczne przez UDT i uruchomienie przez serwis | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 8.69 | Kalk. indywidualna | dostawa i montaż: - taboretu grzewczego gazowego typu MPG (lub równoważny) o wym. 50x50x50 cm – 1 szt. - trzonu gazowego 4 – palnikowego na szafce typu CG-740 Fagor (lub równoważny) o wym. 70x75x85 cm - 1 szt | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 9 | Element | Przyłącz wody |  |  |  |  |  |
| 9.1 | KNRW 201/113/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,049 | 1 |  |  |
| 9.2 | KNRW 201/212/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 40 | 1 |  |  |
| 9.3 | KNRW 201/306/2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III | m3 | 10 | 1 |  |  |
| 9.4 | KNRW 201/222/2 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM | m3 | 40 | 1 |  |  |
| 9.5 | KNRW 201/312/2 (1) | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 10 | 1 |  |  |
| 9.6 | KNRW 201/314/7 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 102 | 1 |  |  |
| 9.7 | KNRW 218/311/2 | Przecisk o długości do 50·m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV | m | 15 | 1 |  |  |
| 9.8 | KNRW 218/309/1 | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn·100-300·mm | m | 15 | 1 |  |  |
| 9.9 | KNRW 218/114/4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - trójnik 150/80 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 9.10 | KNRW 218/114/4 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - FF 150 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 9.11 | KNRW 218/122/4 | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 9.12 | KNRW 218/205/2 (2) | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·80·mm, bez nasuwki | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 9.13 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m2 | 30 | 1 |  |  |
| 9.14 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm | m2 | 30 | 1 |  |  |
| 9.15 | KNRW 218/109/2 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·75·mm | m | 49 | 1 |  |  |
| 9.16 | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi | m | 49 | 1 |  |  |
| 9.17 | KNRW 218/704/1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm | próba | 1 | 1 |  |  |
| 9.18 | KNRW 510/303/3 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 160 mm | m | 8 | 1 |  |  |
| 9.19 |  | Norma indywidualna - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 10 | Element | Przyłącz kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 10.1 | KNRW 201/113/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,146 | 1 |  |  |
| 10.2 | KNRW 201/212/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 248 | 1 |  |  |
| 10.3 | KNRW 201/306/2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III | m3 | 62 | 1 |  |  |
| 10.4 | KNRW 201/222/2 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM | m3 | 248 | 1 |  |  |
| 10.5 | KNRW 201/312/2 (1) | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 62 | 1 |  |  |
| 10.6 | KNRW 201/314/7 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 584 | 1 |  |  |
| 10.7 | KNRW 218/311/2 | Przecisk o długości do 50·m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV | m | 12 | 1 |  |  |
| 10.8 | KNRW 218/309/1 | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn·100-300·mm | m | 12 | 1 |  |  |
| 10.9 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m2 | 146 | 1 |  |  |
| 10.10 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm | m2 | 146 | 1 |  |  |
| 10.11 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 146 | 1 |  |  |
| 10.12 | KNRW 218/513/3 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym | szt | 7 | 1 |  |  |
| 10.13 | KNRW 218/513/4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | -15 | 1 |  |  |
| 10.14 | KNRW 218/513/3 (1) | Separator tłuszczów | szt | 1 | 1 |  |  |
| 10.15 | KNRW 510/303/3 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 160 mm | m | 12 | 1 |  |  |
| 10.16 |  | Norma indywidualna - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Element | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |
| 11.1 | KNRW 201/113/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,659 | 1 |  |  |
| 11.2 | KNRW 201/212/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 912 | 1 |  |  |
| 11.3 | KNRW 201/306/2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III | m3 | 228 | 1 |  |  |
| 11.4 | KNRW 201/222/2 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM | m3 | 912 | 1 |  |  |
| 11.5 | KNRW 201/312/2 (1) | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 228 | 1 |  |  |
| 11.6 | KNRW 201/314/7 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 1692 | 1 |  |  |
| 11.7 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m2 | 640 | 1 |  |  |
| 11.8 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm | m2 | 640 | 1 |  |  |
| 11.9 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 470 | 1 |  |  |
| 11.10 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 232 | 1 |  |  |
| 11.11 | KNRW 218/513/3 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym | szt | 21 | 1 |  |  |
| 11.12 | KNRW 218/513/4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | -42 | 1 |  |  |
| 11.13 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·160·mm | szt | 27 | 1 |  |  |
| 11.14 | KNRW 215/222/3 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm | szt | 27 | 1 |  |  |
| 11.15 | KNRW 218/524/2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 7 | 1 |  |  |
| 11.16 | KNRW 510/303/3 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 160 mm | m | 28 | 1 |  |  |
| 11.17 |  | Norma indywidualna - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 | 1 |  |  |
| RAZEM INSTALACJE SZKOŁA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartość |
|  | Kosztorys | INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZKOŁA + INSTALACJE ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5/412/5 | Fundamenty z żywic poliestrowych pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,15·m3 - fundament pod ZK-1 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 2 | KNNR 5/405/7 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg - skrzynka z wyłącznikiem RA-160A | szt | 1 | 1 |  |  |
| 3 | KNNR 5/405/8 | Skrzynka EMITER 60x40 z przekładkami prądowymi 75/5 mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4 | KNNR 5/405/8 | Skrzynka EMITER 80x60 pod liczniki energii elektrycznej i układ sygnalizacji napięcia mocowana przez przykręcenie do gotowego złącza | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5 | KNR 401/330/7 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły | m2 | 1,55 | 1 |  |  |
| 6 | KNNR 5/405/2 | Skrzynka EMITER 40x50 z wyłącznikiem p.poż. RA 160A w gotowej wnęce | szt | 1 | 1 |  |  |
| 7 | KNNR 5/401/1 | Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 200A w gotowej wnęce | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 8 | KNNR 5/405/3 | Montaż tablicy RG w gotowej wnęce | szt | 1 | 1 |  |  |
| 9 | KNNR 5/405/7 | Montaż tablicy R1 przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt | 1 | 1 |  |  |
| 10 | KNNR 5/405/3 | Montaż tablicy R2 w gotowej wnęce | szt | 1 | 1 |  |  |
| 11 | KNNR 5/405/2 | Montaż tablicy T1 w gotowej wnęce | szt | 1 | 1 |  |  |
| 12 | KNNR 5/405/2 | Montaż tablicy T2 w gotowej wnęce | szt | 1 | 1 |  |  |
| 13 | KNNR 5/405/1 | Skrzynka AWP - awaryjny wyłącznik prądu dla kotłowni | szt | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Element |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 401/210/1 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 | m | 2 | 1 |  |  |
| 15 | KNNR 5/101/4 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47·mm - DVK-75 | m | 2 | 1 |  |  |
| 16 | KNNR 5/1208/3 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm | m | 2 | 1 |  |  |
| 17 | KNNR 5/701/3 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - 24 m | m3 | 7,68 | 1 |  |  |
| 18 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm | m | 11 | 1 |  |  |
| 19 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 26 | 1 |  |  |
| 20 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią - YAKY4x35 | m | 13 | 1 |  |  |
| 21 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - YAKY4x35 | m | 17 | 1 |  |  |
| 22 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, o przekroju żył 35 mm2 | szt | 4 | 1 |  |  |
| 23 | KNNR 5/702/3 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - 24 m | m3 | 7,68 | 1 |  |  |
| 24 | KNNR 5/1207/15 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur DVK40, w cegle | m | 4 | 1 |  |  |
| 25 | KNNR 5/101/8 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 47·mm - DVK40 | m | 4 | 1 |  |  |
| 26 | KNNR 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm | m | 4 | 1 |  |  |
| 27 | KNNR 5/201/6 (1) | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 35·mm2 - LgY35 | m | 20 | 1 |  |  |
| 28 | KNNR 5/726/2 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50·mm2 - LgY35 | szt | 10 | 1 |  |  |
| 29 | KNNR 5/1207/12 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RL37, w cegle | m | 12 | 1 |  |  |
| 30 | KNNR 5/101/7 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 37·mm - RL37 | m | 12 | 1 |  |  |
| 31 | KNNR 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm | m | 12 | 1 |  |  |
| 32 | KNNR 5/103/3 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm - RL37 | m | 198 | 1 |  |  |
| 33 | KNNR 5/203/4 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm2 - YDY 5x10 | m | 210 | 1 |  |  |
| 34 | KNNR 5/1207/9 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RL28, w cegle | m | 27 | 1 |  |  |
| 35 | KNNR 5/101/6 (1) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·21 - RL28 | m | 27 | 1 |  |  |
| 36 | KNNR 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm | m | 27 | 1 |  |  |
| 37 | KNNR 5/103/2 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·21 - RL28 | m | 93 | 1 |  |  |
| 38 | KNNR 5/203/3 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2 - YDY5x6 | m | 120 | 1 |  |  |
| 39 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RL18, w cegle | m | 12 | 1 |  |  |
| 40 | KNNR 5/101/5 (1) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do 20 mm - RL18 | m | 12 | 1 |  |  |
| 41 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 12 | 1 |  |  |
| 42 | KNNR 5/103/1 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, do Fi·20 mm _RL18 | m | 39 | 1 |  |  |
| 43 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 | m | 51 | 1 |  |  |
| 44 | KNNR 5/1203/8 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2 | szt | 12 | 1 |  |  |
| 45 | KNNR 5/1203/10 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 6·mm2 | szt | 20 | 1 |  |  |
| 46 | KNNR 5/1203/11 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 10·mm2 | szt | 20 | 1 |  |  |
| 47 | KNNR 5/1209/2 (2) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·40·mm | otwór | 10 | 1 |  |  |
| 48 | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm | otwór | 4 | 1 |  |  |
| 3 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Element | Parter |  |  |  |  |  |
| 49 | KNNR 5/1209/4 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, Fi·25·mm | otwór | 64 | 1 |  |  |
| 50 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 71 | 1 |  |  |
| 51 | KNNR 5/1209/7 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi·25·mm | otwór | 14 | 1 |  |  |
| 52 | KNNR 5/204/5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 3x1,5 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 956 | 1 |  |  |
| 53 | KNNR 5/204/3 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 3x1,5 mm2, na podłożu betonowym | m | 720 | 1 |  |  |
| 54 | KNNR 5/204/5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 4x1,5 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 290 | 1 |  |  |
| 55 | KNNR 5/204/5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 3x2,5 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 1486 | 1 |  |  |
| 56 | KNNR 5/204/6 (1) | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 5x4 mm2, na podłożu innym niż betonowe, 5x4,0·mm | m | 25 | 1 |  |  |
| 57 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 494 | 1 |  |  |
| 58 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 274 | 1 |  |  |
| 59 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 220 | 1 |  |  |
| 60 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy | szt | 55 | 1 |  |  |
| 61 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy | szt | 4 | 1 |  |  |
| 62 | KNNR 5/306/3 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | szt | 28 | 1 |  |  |
| 63 | KNNR 5/306/4 (1) | Łącznik pt 10A, 250V schodowy | szt | 2 | 1 |  |  |
| 64 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy hermetyczny | szt | 15 | 1 |  |  |
| 65 | KNNR 5/306/3 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy hermetyczny | szt | 5 | 1 |  |  |
| 66 | KNNR 5/308/2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe pojedyncze | szt | 140 | 1 |  |  |
| 67 | KNNR 5/308/2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe pojedyncze, hermetyczne | szt | 25 | 1 |  |  |
| 68 | KNNR 5/308/8 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32A 10·mm2 wodoszczelne, przykręcane zespolone z wyłącznikiem | szt | 2 | 1 |  |  |
| 69 | KNNR 5/410/1 | Wentylator sufitowy | szt | 35 | 1 |  |  |
| 70 | KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - wyłącznik silnikowy M250T 4-6,3A w obudowie (went. kuchni) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 71 | KNNR 5/406/1 | Montaż dzwonków szkolnych | szt | 2 | 1 |  |  |
| 3.2 | Element | Strych |  |  |  |  |  |
| 72 | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm | otwór | 1 | 1 |  |  |
| 73 | KNNR 5/104/1 (1) | Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, podłoże drewniane, do Fi·20 mm - RL20 | m | 148 | 1 |  |  |
| 74 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 | m | 148 | 1 |  |  |
| 75 | KNNR 5/501/2 (1) | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowe, 3x40·W - CO1 236 | kpl | 6 | 1 |  |  |
| 76 | KNNR 5/307/3 (1) | Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny - łącznik schodowy hermetyczny | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element |  |  |  |  |  |  |
| 77 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, 2x36·W - SR 236 U-AD | kpl | 131 | 1 |  |  |
| 78 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, 2x36·W - SNTX 236 | kpl | 66 | 1 |  |  |
| 79 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, 2x36·W - SNTX 236 z modułem awaryjnym | kpl | 6 | 1 |  |  |
| 80 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, 2x36·W - SD 236 | kpl | 6 | 1 |  |  |
| 81 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, 2x36·W - COSMO CO1 236 | kpl | 20 | 1 |  |  |
| 82 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, 2x9·W - PARTOUT 2x9W | kpl | 4 | 1 |  |  |
| 83 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne - GLOBUS 1x36W | kpl | 37 | 1 |  |  |
| 84 | KNNR 5/502/1 (1) | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe - PF-100S/2 WH | kpl | 6 | 1 |  |  |
| 85 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, 1x36W·W - KM 136-A | kpl | 11 | 1 |  |  |
| 86 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, 1x36·W - SNTX 136 | kpl | 24 | 1 |  |  |
| 5 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Element | Instalacja RTV |  |  |  |  |  |
| 87 | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm | otwór | 20 | 1 |  |  |
| 88 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RL22, w cegle | m | 60 | 1 |  |  |
| 89 | KNNR 5/103/2 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, średnica do 28 mm - RL22 | m | 440 | 1 |  |  |
| 90 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 91 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YWDXpek 1,05/5,0(75) | m | 505 | 1 |  |  |
| 92 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 16 | 1 |  |  |
| 93 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 16 | 1 |  |  |
| 94 | KNNR 5/406/1 | Monaż rozgałęźników RM-4F w puszkach PO-22 na betonie | szt | 4 | 1 |  |  |
| 95 | KNNR 5/308/2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe podtynkowe RTV | szt | 16 | 1 |  |  |
| 96 | KNR 506/1208/6 | Montaż konstrukcji wsporczych na zewnętrznych ścianach budynków, ciężar do 15·kg (4 pkt. mocowania), na betonie (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 97 | KNR 506/1003/1 | Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych, długość 10·m - antena FM (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 98 | KNR 506/1003/1 | Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych, długość 10·m - antena szerokopasmowa (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 99 | KNR 506/1207/3 | Instalacja kabli lub przewodów na masztach antenowych, przewód Fi·10·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 15 | 1 |  |  |
| 100 | KNNR 5/404/1 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - tablica RTV wyposażona we wzmacniacz wielozakresowy selektywnie strojony WWK, rozgałęźnik RM-2F i RM-4F | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.2 | Element | Instalacja nagłośnienia |  |  |  |  |  |
| 101 | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm | otwór | 6 | 1 |  |  |
| 102 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 16 | 1 |  |  |
| 103 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RVKLn16, w cegle | m | 270 | 1 |  |  |
| 104 | KNNR 5/102/5 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, o średnicy 19·mm - RVKLn16 | m | 270 | 1 |  |  |
| 105 | KNNR 5/103/2 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe - RL22 | m | 10 | 1 |  |  |
| 106 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 270 | 1 |  |  |
| 107 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YLYp2x1,0 | m | 280 | 1 |  |  |
| 108 | KNNR 5/301/11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w cegle | szt | 40 | 1 |  |  |
| 109 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 18 | 1 |  |  |
| 110 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 22 | 1 |  |  |
| 111 | KNNR 5/308/2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, głośnikowe | szt | 18 | 1 |  |  |
| 112 | KNR 506/803/12 | Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na ścianie, moc głośnika 10·W - SA355Q (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 18 | 1 |  |  |
| 113 | KNR 506/203/2 | Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy o mocy 200·W - wzmacniacz radiowęzłowy SA9120CDT (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 114 | KNR 506/301/1 | Instalowanie mikrofonów, mikrofon przenośny - EN 825 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.3 | Element | Instalacja teletechniczna z przyłączem |  |  |  |  |  |
| 115 | KNR 501/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, warstwa w ciągu kanalizacji - 1 rura w warstwie -1 otwór w ciągu kanalizacji | m | 45 | 1 |  |  |
| 116 | KNR 501/401/2 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III | szt | 1 | 1 |  |  |
| 117 | KNP 1901/120/1 (2) | Wciąganie odcinka kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 w otwór kanalizacji kablowej z rur PVC, ręcznie, w otwór wolny | m | 45 | 1 |  |  |
| 118 | KNR 501/1110/1 | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon złącze na kablu o 20 parach | szt | 1 | 1 |  |  |
| 119 | KNNR 5/1207/9 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RL28, w cegle | m | 8 | 1 |  |  |
| 120 | KNNR 5/101/6 (1) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, średnica do 28 mm - RL28 | m | 8 | 1 |  |  |
| 121 | KNNR 5/103/2 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, średnica do 28 mm - RL28 | m | 118 | 1 |  |  |
| 122 | KNNR 5/203/3 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury - kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 | m | 118 | 1 |  |  |
| 123 | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm | otwór | 2 | 1 |  |  |
| 124 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 3 | 1 |  |  |
| 125 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RVKLn16, w cegle | m | 175 | 1 |  |  |
| 126 | KNNR 5/102/5 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19·mm - RVKLn16 | m | 175 | 1 |  |  |
| 127 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 175 | 1 |  |  |
| 128 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - UTP 4x2x0,5 | m | 175 | 1 |  |  |
| 129 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 25 | 1 |  |  |
| 130 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 15 | 1 |  |  |
| 131 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 10 | 1 |  |  |
| 132 | KNNR 5/308/2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe telefoniczne, pt | szt | 15 | 1 |  |  |
| 133 | KNNR 5/404/1 | Tablice teletechniczne - TTK-0, TTK-1 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Element | ELEMENT |  |  |  |  |  |
| 134 | KNNR 5/1105/7 | Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 40·mm - K60 | m | 30 | 1 |  |  |
| 135 | KNNR 5/204/6 (1) | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDY 5x2,5 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 85 | 1 |  |  |
| 136 | KNNR 5/204/5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 3x2,5 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 70 | 1 |  |  |
| 137 | KNNR 5/204/5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 3x1,5 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 65 | 1 |  |  |
| 138 | KNNR 5/204/5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 2x1,5 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 40 | 1 |  |  |
| 139 | KNNR 5/204/6 (1) | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 2x4,0 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 35 | 1 |  |  |
| 140 | KNNR 5/204/5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski LIYCY 4x1,0 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 48 | 1 |  |  |
| 141 | KNNR 5/204/5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski OMY 4x1,0 mm2, na podłożu innym niż betonowe | m | 34 | 1 |  |  |
| 142 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x2,5 mm2 | m | 45 | 1 |  |  |
| 143 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp3x1,5 mm2 | m | 35 | 1 |  |  |
| 144 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 YDYp 2x1,5 mm2 | m | 55 | 1 |  |  |
| 145 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - YLY 3x1,5 mm2 | m | 60 | 1 |  |  |
| 146 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - YLY4x1,5 mm2 | m | 55 | 1 |  |  |
| 147 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - LIYCY 4x1,0 mm2 | m | 44 | 1 |  |  |
| 148 | KNR 708/402/4 | Układ sygnalizacji wycieku gazu z zastosowaniem detektora gazu DEX, modułu MD2 | układ | 1 | 1 |  |  |
| 149 | KNNR 5/406/1 | Sygnalizator optyczno - akustyczny | szt | 1 | 1 |  |  |
| 150 | KNNR 5/301/2 | Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych, osadzane w cegle | szt | 3 | 1 |  |  |
| 151 | KNNR 5/308/5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne - przykręcane | szt | 3 | 1 |  |  |
| 152 | KNNR 5/308/5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne - przykręcane - 24V | szt | 1 | 1 |  |  |
| 153 | KNNR 5/308/8 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32A 10·mm2 wodoszczelne, przykręcane zespolone z wyłącznikiem | szt | 1 | 1 |  |  |
| 154 | KNNR 5/1206/1 | Podłączenie silników w obudowie specjalnej, przewód lub kabel Cu, 3-żyłowy, do 6·mm2 | szt | 3 | 1 |  |  |
| 155 | KNNR 5/1206/7 | Podłączenie silników w obudowie specjalnej, przewód lub kabel Cu, 5-żyłowy, do 6·mm2 | szt | 5 | 1 |  |  |
| 156 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 2 | 1 |  |  |
| 157 | KNNR 5/1209/7 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi·25·mm | otwór | 2 | 1 |  |  |
| 7 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Element | ELEMENT |  |  |  |  |  |
| 158 | KNNR 5/601/1 (1) | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki - drut FeZn 8mm | m | 220 | 1 |  |  |
| 159 | KNNR 5/601/3 (1) | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki - drut FeZn 8 mm | m | 80 | 1 |  |  |
| 160 | KNNR 5/611/11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu złączką uniwersalną, pręt do Fi 10·mm | szt | 34 | 1 |  |  |
| 161 | KNNR 5/611/11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu z połacią dachową, pręt do Fi 10·mm | szt | 52 | 1 |  |  |
| 162 | KNNR 5/612/1 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach | szt | 10 | 1 |  |  |
| 163 | KNNR 5/602/4 | Uziom fundamentowy FeZn 30x5 mm | m | 396 | 1 |  |  |
| 164 | KNNR 5/601/4 (1) | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych, z bednarki FeZn 30x5mm | m | 40 | 1 |  |  |
| 165 | KNNR 5/612/6 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | szt | 18 | 1 |  |  |
| 166 | KNNR 5/611/2 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 200·mm2 | szt | 24 | 1 |  |  |
| 167 | KNNR 5/602/3 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na kołkach wstrzeliwanych - FeZn 25x4mm | m | 45 | 1 |  |  |
| 168 | KNNR 5/602/4 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony pod tynkiem DY6 | m | 95 | 1 |  |  |
| 169 | KNNR 5/613/2 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100·mm | szt | 12 | 1 |  |  |
| 170 | KNNR 5/613/1 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30·mm | szt | 8 | 1 |  |  |
| 8 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Element | ELEMENT |  |  |  |  |  |
| 171 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy - typ S-60 z fundamentem | szt | 5 | 1 |  |  |
| 172 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 5 | 1 |  |  |
| 173 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - sodowa 70W | szt | 5 | 1 |  |  |
| 174 | KNNR 5/1003/2 (1) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7·m, przewody 1-żyłowe - YDY3x3,5mm2 | kpl | 5 | 1 |  |  |
| 175 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III - 172,00 m | m3 | 55,04 | 1 |  |  |
| 176 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC Fi·50·mm | m | 14 | 1 |  |  |
| 177 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 316 | 1 |  |  |
| 178 | KNNR 5/707/1 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią - YKY3x10 mm2 | m | 158 | 1 |  |  |
| 179 | KNNR 5/1207/15 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur DVK40, w cegle | m | 6 | 1 |  |  |
| 180 | KNNR 5/101/8 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 47·mm - DVK40 | m | 6 | 1 |  |  |
| 181 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - YKY3x10 mm2 | m | 32 | 1 |  |  |
| 182 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 55,04 | 1 |  |  |
| 9 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Element | ELEMENT |  |  |  |  |  |
| 183 | KNNR 5/1302/2 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy | odcinek | 5 | 1 |  |  |
| 184 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1 | 1 |  |  |
| 185 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 55 | 1 |  |  |
| 186 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 13 | 1 |  |  |
| 187 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 27 | 1 |  |  |
| 188 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | próba | 171 | 1 |  |  |
| 189 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 2 | 1 |  |  |
| 190 | KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt | 1 | 1 |  |  |
| 191 | KNNR 5/1304/4 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny | szt | 17 | 1 |  |  |
| RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZKOŁA + INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartość |
|  | Kosztorys | STAN SUROWY SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 1/112/1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe | ha | 0,144 | 1 |  |  |
| 1.1.2 | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1444,2 | 1 |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 1/113/2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości | m2 | 1444,2 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | KNNR 1/202/8 (1) | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV | m3 | 1909,37 | 1 |  |  |
| 1.1.5 | KNNR 1/301/2 (1) | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III | m3 | 477,343 | 1 |  |  |
| 1.1.6 | KNNR 1/206/4 (1) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 5·t | m3 | 3011,82 | 1 |  |  |
| 1.1.7 | KNNR 1/408/1 | Zagęszczanie pospółki ubijakami mechanicznymi | m3 | 3011,82 | 1 |  |  |
| 1.1.8 |  | Dowiezienie z odl. 5 km brakującej ziemii - pospółki | m3 | 3011,82 | 1 |  |  |
| 2 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Element | Fundamenty |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNNR 1/408/2 | Analogia. Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi | m3 | 44,845 | 1 |  |  |
| 2.1.2 | KNNR 2/101/1 | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - pod chudy beton 10 cm | m2 | 89,742 | 1 |  |  |
| 2.1.3 | KNNR 2/106/1 | Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - podkład z chudego betonu | m3 | 47,653 | 1 |  |  |
| 2.1.4 | KNNR 2/102/1 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 379,664 | 1 |  |  |
| 2.1.5 | KNNR 2/102/3 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste | m2 | 882,776 | 1 |  |  |
| 2.1.6 | KNNR 2/102/5 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce | m2 | 107,58 | 1 |  |  |
| 2.1.7 | KNNR 2/109/3 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, ławy i stopy fundamentowe zbrojone - B20 | m3 | 226,014 | 1 |  |  |
| 2.1.8 | KNNR 2/109/5 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, ściany proste zbrojone - B20 | m3 | 140,858 | 1 |  |  |
| 2.1.9 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone - B20 | m3 | 14,784 | 1 |  |  |
| 2.1.10 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm | t | 3,021 | 1 |  |  |
| 2.1.11 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm | t | 3,082 | 1 |  |  |
| 2.1.12 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm | t | 6,971 | 1 |  |  |
| 2.1.13 | KNRW 202/603/9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa | m2 | 950,00 | 1 |  |  |
| 2.1.14 | KNRW 202/603/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 950,00 | 1 |  |  |
| 3 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Element | Segment A |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 202/131/2 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 29·cm - ściana zewnętrzna | m2 | 205,648 | 1 |  |  |
| 3.1.2 | KNRW 202/115/8 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość powyżej 4.5·m, pustak Max/220, grubość 29·cm - ściana zewnętrzna | m2 | 125,775 | 1 |  |  |
| 3.1.3 | KNR 202/109/2 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak Max/220, grubość 29·cm - ściana wewnętrzna | m2 | 235,524 | 1 |  |  |
| 3.1.4 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana wewnętrzna | m2 | 190,512 | 1 |  |  |
| 3.1.5 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 177,292 | 1 |  |  |
| 3.1.6 | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna | szt | 27 | 1 |  |  |
| 3.1.7 | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | szt | 25 | 1 |  |  |
| 3.1.8 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 12,4 | 1 |  |  |
| 3.1.9 | KNRW 202/608/10 | Dylatacja - plyta styropianowa gr. 3 cm - analogia | m2 | 94,25 | 1 |  |  |
| 3.2 | Element | Segment B |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR 202/109/2 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak Max/220, grubość 29·cm - ściana zewnętrzna | m2 | 186,934 | 1 |  |  |
| 3.2.2 | KNR 202/109/5 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4,5·m, pustak U/220, grubość 25·cm - ściana wewnętrzna segment B | m2 | 379,236 | 1 |  |  |
| 3.2.3 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych - segment B | m2 | 68,796 | 1 |  |  |
| 3.2.4 | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna - segment B | szt | 13 | 1 |  |  |
| 3.2.5 | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota - segment B | szt | 21 | 1 |  |  |
| 3.2.6 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - segment B | m | 3,6 | 1 |  |  |
| 3.2.7 | KNR 202/122/1 | Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - segment B | m3 | 11,36 | 1 |  |  |
| 3.2.8 | KNRW 202/220/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm - segment B | m2 | 3,55 | 1 |  |  |
| 3.3 | Element | Segment A nad piętrem |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNR 202/131/2 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 29·cm - ściana zewnętrzna | m2 | 262,818 | 1 |  |  |
| 3.3.2 | KNR 202/131/2 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 29·cm - ściana wewnętrzna | m2 | 101,16 | 1 |  |  |
| 3.3.3 | KNR 202/131/5 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U/220, grubość 25·cm - ściana wewnętrzna | m2 | 38,34 | 1 |  |  |
| 3.3.4 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 18,72 | 1 |  |  |
| 3.3.5 | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna | szt | 29 | 1 |  |  |
| 3.3.6 | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | szt | 3 | 1 |  |  |
| 3.3.7 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2,4 | 1 |  |  |
| 3.3.8 | KNR 202/122/1 | Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły | m3 | 33,6 | 1 |  |  |
| 3.3.9 | KNRW 202/220/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm | m2 | 6 | 1 |  |  |
| 3.3.10 | KNNR 2/1501/1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m | m2 | 1060 | 1 |  |  |
| 3.3.11 |  | Czas pracy rusztowań grupy 1 (po.: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.7, 3.2.8, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.9, 3.3.10, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8) | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element | Segment A |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - płyty segmentu A | t | 2,91 | 1 |  |  |
| 4.1.2 | KNRW 202/237/3 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10·cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10·m2, wariant·I wykonania | m2 | 318 | 1 |  |  |
| 4.1.3 | KNRW 202/237/4 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·I wykonania | m2 | 318 | 5 |  |  |
| 4.2 | Element | Segment B |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - płyty segmentu B | t | 4,558 | 1 |  |  |
| 4.2.2 | KNRW 202/237/3 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10·cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10·m2, wariant·I wykonania - podciągi | m2 | 376 | 1 |  |  |
| 4.2.3 | KNRW 202/237/4 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·I wykonania | m2 | 376 | 5 |  |  |
| 4.3 | Element | Segment A nad piętrem |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm | t | 2,924 | 1 |  |  |
| 4.3.2 | KNRW 202/237/3 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10·cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10·m2, wariant·I wykonania - podciągi | m2 | 343 | 1 |  |  |
| 4.3.3 | KNRW 202/237/4 (1) | Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·I wykonania | m2 | 343 | 1 |  |  |
| 5 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Element | Elementy żelbetowe - słupy |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | KNRW 202/224/5 (1) | Słupy żelbetowe wolno stojące, pełne, obwód do 2.0·m, beton układany ręcznie - B-25 - S1 | m3 | 11,07 | 1 |  |  |
| 5.1.2 | KNRW 202/211/1 | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m - z zastosowaniem pompy do betonu, B-25 - S2, S3, S4, S6 | m3 | 9,737 | 1 |  |  |
| 5.1.3 | KNRW 202/221/4 (1) | Konstrukcje ryglowe - słupy, obwód/przekrój: do 14·m/m2, beton układany ręcznie - beton B-25 - S2 | m3 | 14,454 | 1 |  |  |
| 5.1.4 | KNRW 202/222/3 (1) | Konstrukcje ryglowe - rygle, obwód/przekrój: do 10·m/m2, beton układany ręcznie - beton B-25 - RGR-2 | m3 | 30,492 | 1 |  |  |
| 5.1.5 | KNRW 202/208/4 (1) | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16·m/m2, beton układany ręcznie - beton B-25 - S5, S6 | m3 | 0,821 | 1 |  |  |
| 5.1.6 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - S1, S2, S3, S4, S5, S6, RGR2 | t | 2,195 | 1 |  |  |
| 5.1.7 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - S1, S2, RGR2 | t | 8,302 | 1 |  |  |
| 6 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Element | Belki - podciągi |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 | m2 | 131,161 | 1 |  |  |
| 6.1.2 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone beton B-20 - B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 | m3 | 14,747 | 1 |  |  |
| 6.1.3 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B8', belka schodów | t | 0,728 | 1 |  |  |
| 6.1.4 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B' | t | 0,592 | 1 |  |  |
| 6.1.5 | KNNR 2/104/5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm - B2, B3 | t | 0,128 | 1 |  |  |
| 6.1.6 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - N1, N2, N3 | m2 | 74,97 | 1 |  |  |
| 6.1.7 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone beton B-20 - N1, N2, N3 | m3 | 6,615 | 1 |  |  |
| 6.1.8 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - N1, N2, N3 | t | 0,385 | 1 |  |  |
| 6.1.9 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - N1, N2, N3 | t | 0,349 | 1 |  |  |
| 6.2 | Element | Wieńce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce - W1, W2, W3, W4, W5 | m2 | 475,248 | 1 |  |  |
| 6.2.2 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone, beton B-20 - W1, W2, W3, W4, W5 | m3 | 71,962 | 1 |  |  |
| 6.2.3 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - W1, W2, W3, W4, W5 | t | 2,639 | 1 |  |  |
| 6.2.4 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - W3 | t | 2,102 | 1 |  |  |
| 7 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Element | Schody |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | KNR 201/307/2 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III - SCH3, POCH | m3 | 70,757 | 1 |  |  |
| 7.1.2 | KNR 202/201/4 (1) | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość powyżej 1,3·m, transport betonu taczkami, japonkami - SCH3, POCH | m3 | 26,33 | 1 |  |  |
| 7.1.3 | KNNR 2/101/8 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie - SCH1, SCH2, SCH3, POCH | m2 | 172,77 | 1 |  |  |
| 7.1.4 | KNNR 2/107/9 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schodów zewnętrznych i pochylni - beton B-20 - SCH1, SCH2, SCH3, SCH4 | m3 | 17,461 | 1 |  |  |
| 7.1.5 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - SCH 1 2, SCH 3, SCH4, POCH | t | 2,43 | 1 |  |  |
| 7.1.6 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm - SCH 1 2 | t | 0,039 | 1 |  |  |
| 8 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Element | Segment A |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe | m | 1240,34 | 1 |  |  |
| 8.1.2 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały - krokwie zwykłe 0,08 x 0,16 m | m3 | 15,708 | 1 |  |  |
| 8.1.3 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt - daszek przed wejściem | m | 106,24 | 1 |  |  |
| 8.1.4 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały - krokwie narożne i koszowe 0,16 x 0,16 m - daszek przed wejściem | m3 | 2,004 | 1 |  |  |
| 8.1.5 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny | m | 107,9 | 1 |  |  |
| 8.1.6 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały - murłaty i podwaliny 0,14 x 0,14 m | m3 | 2,115 | 1 |  |  |
| 8.1.7 | KNNR 7/106/1 | Więźby dachowe na murach lub słupach żelbetowych, wiązary płaskie, masa do 5,0·t | t | 10,119 | 1 |  |  |
| 8.1.8 | KSNR 7/208/6 | Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 100·kg - daszek przed wejściem | t | 10,17 | 1 |  |  |
| 8.1.9 | KSNR 7/208/7 | Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 200·kg - sufit podwieszany | t | 21,827 | 1 |  |  |
| 8.1.10 | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa gr. 15 cm | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 8.1.11 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa gr. 5 cm | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 8.1.12 | KNR 202/607/1 | Analogia - izolacje z folii paroprzepuszczalnej - folia wstępnego krycia na krokwiach | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 8.1.13 | KNR 15/522/7 | Analogia - sufit podwieszany (blacha trapezowa, powlekana, skok fali 180·mm, rozstaw łat 16·cm) | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 8.2 | Element | Segment B |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe | m | 585,69 | 1 |  |  |
| 8.2.2 | KNNR 2/402/5 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały - krokwie zwykłe 0,08 x 0,16 m | m3 | 7,497 | 1 |  |  |
| 8.2.3 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt | m | 70,33 | 1 |  |  |
| 8.2.4 | KNNR 2/402/6 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały 0,08 x 0,16 m | m3 | 1,8 | 1 |  |  |
| 8.2.5 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny | m | 133,05 | 1 |  |  |
| 8.2.6 | KNNR 2/402/1 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały - murłaty i podwaliny 0,14 x 0,14 m | m3 | 2,608 | 1 |  |  |
| 8.2.7 | KNNR 2/402/2 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt - płatwie | m | 96,38 | 1 |  |  |
| 8.2.8 | KNNR 2/402/2 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały - płatwie 0,16 x 0,16 m | m3 | 2,467 | 1 |  |  |
| 8.2.9 | KNNR 2/402/3 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt - słupy | m | 101,5 | 1 |  |  |
| 8.2.10 | KNNR 2/402/3 (1) | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały - słupy 0,16 x 0,16 m | m3 | 2,598 | 1 |  |  |
| 9 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Element | Segment A |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | KNR 15/522/7 | Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 180·mm, przy rozstawie łat 16·cm - daszek przed wejściem | m2 | 881,313 | 1 |  |  |
| 9.1.2 | KNR 202/607/1 | Analogia - izolacje z folii paroprzepuszczalnej - folia wstępnego krycia na krokwiach | m2 | 881,313 | 1 |  |  |
| 9.1.3 | ORGB 202/411/1 (1) | Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 25x50 - daszek przed wejściem | m2 | 881,313 | 1 |  |  |
| 9.1.4 | ORGB 202/411/2 | Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej - daszek przed wejściem | m | 142,82 | 1 |  |  |
| 9.1.5 | KNR 15/521/1 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, moduł fali 18,33·cm - daszek przed wejściem | mb | 84,6 | 1 |  |  |
| 9.1.6 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm | m2 | 80,96 | 1 |  |  |
| 9.1.7 | KNR 15/528/4 | Analogia - rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej półokrągłe, Fi·15,0·cm, z akcesoriami - daszek przedc wejściem | m | 142,82 | 1 |  |  |
| 9.1.8 | KNR 15/529/3 | Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm - daszek przed wejściem | m | 82 | 1 |  |  |
| 9.2 | Element | Segment B |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | KNR 15/522/7 | Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 180·mm, przy rozstawie łat 16·cm | m2 | 488,043 | 1 |  |  |
| 9.2.2 | KNR 202/607/1 | Analogia - izolacje z folii paroprzepuszczalnej - folia wstępnego krycia na krokwiach | m2 | 488,043 | 1 |  |  |
| 9.2.3 | ORGB 202/411/1 (1) | Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 488,043 | 1 |  |  |
| 9.2.4 | ORGB 202/411/2 | Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej | m | 65,1 | 1 |  |  |
| 9.2.5 | KNR 15/521/1 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, moduł fali 18,33·cm | mb | 54,76 | 1 |  |  |
| 9.2.6 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm | m2 | 32,55 | 1 |  |  |
| 9.2.7 | KNR 15/528/4 | Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm | m | 65,1 | 1 |  |  |
| 9.2.8 | KNR 15/529/3 | Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm | m | 30 | 1 |  |  |
| RAZEM STAN SUROWY SALA GIMNASTYCZNA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartość |
|  | Kosztorys | STAN WYKOŃCZENIOWY SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element | Posadzka 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 2/1201/3 (1) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka - pospółka 20 cm | m3 | 19,84 | 1 |  |  |
| 2 | KNNR 2/1201/1 (1) | Podkłady, betonowe, beton B15, gr. 10 cm | m3 | 9,92 | 1 |  |  |
| 3 | ORGB 202/618/3 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2 | m2 | 99,2 | 2 |  |  |
| 4 | KNNR 2/602/2 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie - gr. 10 cm EPS 100 | m2 | 99,2 | 1 |  |  |
| 5 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 99,2 | 1 |  |  |
| 6 | KNR 202/1106/7 | Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową zgrzewaną z prętów stalowych fi 4 mm | m2 | 99,2 | 1 |  |  |
| 7 | KNNR 2/1202/1 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm | m2 | 99,2 | 1 |  |  |
| 8 | ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 99,2 | 1 |  |  |
| 9 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 99,2 | 1 |  |  |
| 10 | KNR 12/1118/9 | Posadzki płytkowe układane na kleju, płytki gres antypoślizgowe 30x30·cm, metoda kombinowana | m2 | 99,2 | 1 |  |  |
| 1.2 | Element | Posadzka 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2/1201/3 (1) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka - pospółka 20 cm | m3 | 16,46 | 1 |  |  |
| 12 | KNNR 2/1201/1 (1) | Podkłady, betonowe, beton B15, gr. 10 cm | m3 | 8,23 | 1 |  |  |
| 13 | ORGB 202/618/3 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2 | m2 | 82,3 | 2 |  |  |
| 14 | KNNR 2/602/2 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie - gr. 5 cm EPS 100 | m2 | 82,3 | 1 |  |  |
| 15 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 82,3 | 1 |  |  |
| 16 | KNNR 2/1202/1 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm | m2 | 82,3 | 1 |  |  |
| 17 | KNNR 2/1202/3 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10·mm | m2 | 82,3 | 5 |  |  |
| 18 | ORGB 202/618/3 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2 | m2 | 82,3 | 1 |  |  |
| 19 | KNNR 2/1201/1 (1) | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z betonu B-12,5 gr. 5 cm | m3 | 4,115 | 1 |  |  |
| 20 | ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 82,3 | 1 |  |  |
| 21 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 82,3 | 1 |  |  |
| 22 | KNR 12/1118/9 | Posadzki płytkowe układane na kleju, płytki gres antypoślizgowe 30x30·cm, metoda kombinowana | m2 | 82,3 | 1 |  |  |
| 23 | KNR 12/1120/5 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki gres 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła | m | 32,4 | 1 |  |  |
| 24 | ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 41,04 | 1 |  |  |
| 25 | KNR 202/1121/1 | Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża, płytki gres 30 x 30 cm, antypoślizgowe | m2 | 41,04 | 1 |  |  |
| 26 | KNR 12/1121/5 | Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki gres antypoślizgowe 30x30·cm | m2 | 41,04 | 1 |  |  |
| 1.3 | Element | Posadzka 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 2/1201/3 (1) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka - pospółka 20 cm | m3 | 90,85 | 1 |  |  |
| 28 | KNNR 2/1201/1 (1) | Podkłady, betonowe, beton B15, gr. 10 cm | m3 | 45,425 | 1 |  |  |
| 29 | ORGB 202/618/3 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2 | m2 | 760,55 | 2 |  |  |
| 30 | KNNR 2/602/2 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie - gr. 10 cm EPS 100 | m2 | 760,55 | 1 |  |  |
| 31 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 760,55 | 1 |  |  |
| 32 | KNR 202/1106/7 | Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową zgrzewaną z prętów stalowych fi 4 mm | m2 | 760,55 | 1 |  |  |
| 33 | KNNR 2/1202/1 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm | m2 | 760,55 | 1 |  |  |
| 34 | ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 760,55 | 1 |  |  |
| 35 | KNNR 2/1206/2 (1) | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa elastyczna, odporna na działanie mikroogranizmów, antypoślizgowa gr. 2,0 mm (warstwa użytkowa przeżroczysta 0,3 mm; warstwa zadrukowana 0,1 mm; warstwa spodnia 1,6 mm) | m2 | 674,05 | 1 |  |  |
| 36 | KNNR 2/1206/2 (1) | Analogia - posadzki z wykładzin z dywanowych obiektowych | m2 | 86,5 | 1 |  |  |
| 37 | KNNR 2/1206/6 | Listwy przyścienne drewniane | m | 543,11 | 1 |  |  |
| 38 | ORGB 202/2809/5 | Listwa aluminiowa progowa | m | 42 | 1 |  |  |
| 1.4 | Element | Posadzka 4 |  |  |  |  |  |
| 39 | KNNR 2/1201/3 (1) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka | m3 | 93 | 1 |  |  |
| 40 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 41 | KNNR 2/1201/1 (1) | Podkłady, betonowe, beton lekki, wyciąg | m3 | 46,5 | 1 |  |  |
| 42 | ORGB 202/618/3 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2 | m2 | 310 | 2 |  |  |
| 43 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 44 | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 45 | KNNR 2/1205/3 | Ślepa podłoga o grubości 25·mm na legarach ułożonych krzyżowo | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 46 | KNNR 2/1205/5 | Posadzka z deszczułek na gwoździe - parkiet dębowy gr. 22 mm | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 47 | KNNR 2/1205/8 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 310 | 1 |  |  |
| 48 | KNNR 2/1301/1 | Balustrady schodowe z rur chromoniklowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe | m | 58,9 | 1 |  |  |
| 49 | KNNR 2/1301/4 | Balustrady balkonowe z pochwytem - rury chromoniklowe proste | m | 24 | 1 |  |  |
| 2 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Element | TYNKI WEWNĘTRZNE, MALOWANIE |  |  |  |  |  |
| 50 | KNNR 2/801/3 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów | m2 | 517,12 | 1 |  |  |
| 51 | KNR 202/810/5 | Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15·cm | m2 | 39,63 | 1 |  |  |
| 52 | KNNR 2/801/4 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów | m2 | 1146,75 | 1 |  |  |
| 53 | KNR 23/2612/8 | Analogia - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 210 | 1 |  |  |
| 54 | KNNR 2/805/2 (1) | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm | m2 | 320,34 | 1 |  |  |
| 55 | ORGB 202/842/1 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2 | m | 404 | 1 |  |  |
| 56 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 14 x 14 | szt | 21 | 1 |  |  |
| 57 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 14 x 27 | szt | 4 | 1 |  |  |
| 58 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 27 x 27 | szt | 32 | 1 |  |  |
| 59 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku - 1,5 kg/m2 (lamperie) | m2 | 331,92 | 1 |  |  |
| 60 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku - 1,5 kg/m2 | m2 | 946,25 | 1 |  |  |
| 61 | KNRW 202/2011/6 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, belki i pasy stropowe, podłoże betonowe - 1,5 kg/m2 | m2 | 200,5 | 1 |  |  |
| 62 | KNRW 202/2011/5 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ościeża, podłoże betonowe - 1,5 kg/m2 | m2 | 39,6 | 1 |  |  |
| 63 | KNNR 2/1401/3 | Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperie | m2 | 185,2 | 1 |  |  |
| 64 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 1518,3 | 1 |  |  |
| 65 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 1518,3 | 1 |  |  |
| 66 | KNR 202/129/2 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m z aglomarmuru o szer. 28 cm, gr. 3 cm | szt | 29 | 1 |  |  |
| 3 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Element | OKNA, DRZWI |  |  |  |  |  |
| 67 | KNRW 202/1018/2 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0·m2, kotwy - pięciokomorowe, wymiar zestawczy 90 x 90 cm | m2 | 12,96 | 1 |  |  |
| 68 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy -- pięciokomorowe 1,8 x 1,8 - 10 szt | m2 | 32,4 | 1 |  |  |
| 69 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy - pięciokomorowe 0,9 x 1,8 - 23 szt | m2 | 37,26 | 1 |  |  |
| 70 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy - pięciokomorowe 1,6 x 1,8 - 1 szt | m2 | 2,88 | 1 |  |  |
| 71 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy - pięciokomorowe 2,1 x 0,9 - 8 szt | m2 | 15,12 | 1 |  |  |
| 72 | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy - 2,1 x 2,1 - 8 szt | m2 | 35,28 | 1 |  |  |
| 73 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe - 2,0 x 2,1 z naświetlem 1,0 x 2,0 zewnętrzne, szklone szybą P2 z zamkiem antypanicznym, samozamykacze | m2 | 12,4 | 1 |  |  |
| 74 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe - 1,0 x 2,1 z naświetlem 1,0 x 1,0 zewnętrzne, szklone szybą P2 z zamkiem antypanicznym, z samozamykaczem | m2 | 9,3 | 1 |  |  |
| 75 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe - 0,9 x 2,1 z naświetlem 0,9 x 1,0 zewnętrzne, szklone szybą P2 z zamkiem antypanicznym, z samozamykaczem | m2 | 2,79 | 1 |  |  |
| 76 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi stalowe wzmocnione 1-skrzydłowe 0,9 x 2,0 | m2 | 1,8 | 1 |  |  |
| 77 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi stalowe 1-skrzydłowe - p.poż. El 30, 1,0 x 2,0 | m2 | 2 | 1 |  |  |
| 78 | KNRW 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1 | szt | 32 | 1 |  |  |
| 79 | KNRW 202/1022/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe | m2 | 58 | 1 |  |  |
| 80 | KNRW 202/1022/2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 2-skrzydłowe - łazienkowe, 2,0 x 2,1 - 2 szt | m2 | 8,4 | 1 |  |  |
| 81 | KNRW 202/1016/7 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone p.poż. El 30 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 82 | KNR 217/143/3 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 2520·mm, na wysokości 8-15 m (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 83 | Kalk. indywidualna | Drzwi wewnątrzlokalowe przesuwne przeszklone z nawiewem dolnym o wymiarach 90x205 cm (analogia jak drzwi do wc) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element | ELEWACJA |  |  |  |  |  |
| 83 | KNR 17/2608/3 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie | m2 | 1060 | 1 |  |  |
| 84 | KNR 17/2609/2 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 105,225 | 1 |  |  |
| 85 | KNR 23/2612/9 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej | mb | 133 | 1 |  |  |
| 86 | KNR 17/2609/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian frezowany EPS-70 gr. 12 cm) | m2 | 1060 | 1 |  |  |
| 87 | KNR 17/2609/5 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt | 5300 | 1 |  |  |
| 88 | KNR 17/2609/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 1060 | 1 |  |  |
| 89 | KNR 17/2609/7 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 105,225 | 1 |  |  |
| 90 | KNR 17/2609/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (druga warstwa siatki na parterze) | m2 | 266 | 1 |  |  |
| 91 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 30 | 1 |  |  |
| 92 | KNR 17/930/1 | Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza warstwa | m2 | 1060 | 1 |  |  |
| 93 | KNR 17/930/3 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 1060 | 1 |  |  |
| 94 | KNR 17/930/8 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm,dodatek za pasy innej barwy szerokości do 100·cm | m2 | 1060 | 1 |  |  |
| 95 | KNR 17/930/5 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ościeżach szerokości do 30·cm | m2 | 105,225 | 1 |  |  |
| 96 | KNR 202/925/1 (1) | Osłony okien, folią polietylenową | m2 | 160 | 1 |  |  |
| 97 |  | Kalkulacja indywidualna - uszczelnienie kitem silikonowym styku warstw ocieplenia z ościeżnicami okien i drzwi | m | 330,8 | 1 |  |  |
| 98 | KNR 202/923/4 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 103,315 | 1 |  |  |
| 99 | KNNR 2/505/1 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu do 25·cm, z blachy stalowej - podokiennik zewnętrzny z blachy powlekanej | m2 | 124 | 1 |  |  |
| 100 | KNR 401/414/2 | Deskowanie przewieszeń dachu na szczytach i okapach oraz podsufitka z desek struganych boazeryjnych, grubości 25·mm | m2 | 77 | 1 |  |  |
| 101 | KNR 202/1509/1 (1) | Malowanie lakobejcą drewnianych elementów przewieszeń dachu - analogia | m2 | 77 | 1 |  |  |
| 102 |  | KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy | m | 100 | 1 |  |  |
| 103 | KNNR 2/1501/1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m | m2 | 1060 | 1 |  |  |
| 104 |  | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.18, 4.19, 4.21) | kpl | 1 | 1 |  |  |
| RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY SALA GIMNASTYCZNA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartosć |
|  | Kosztorys | INSTALACJE SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |  |
| 1 | Element | Instalacja kanalizacji |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNRW 401/208/2 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 20·cm | szt | 12 | 1 |  |  |
| 1.2 | KNRW 401/208/3 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm | szt | 5 | 1 |  |  |
| 1.3 | KNRW 401/208/4 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 40·cm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 1.4 | KNRW 401/206/2 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm | szt | 16 | 1 |  |  |
| 1.5 | KNRW 401/335/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły | szt | 20 | 1 |  |  |
| 1.6 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.7 | KNRW 401/338/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 30 | 1 |  |  |
| 1.8 | KNRW 401/341/3 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 50 | 1 |  |  |
| 1.9 | KNRW 401/325/2 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły | szt | 20 | 1 |  |  |
| 1.10 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.11 | KNRW 401/326/4 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 30 | 1 |  |  |
| 1.12 | KNRW 401/327/4 (1) | Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 50 | 1 |  |  |
| 1.13 | KNRW 401/106/1 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m | m3 | 102 | 1 |  |  |
| 1.14 | KNRW 401/106/3 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, zasypanie wykopów ziemią z ukopów | m3 | 102 | 1 |  |  |
| 1.15 | KNRW 218/511/1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm | m3 | 27 | 1 |  |  |
| 1.16 | KNRW 215/203/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·50·mm | m | 20 | 1 |  |  |
| 1.17 | KNRW 215/203/2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·75·mm | m | 10 | 1 |  |  |
| 1.18 | KNRW 215/203/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm | m | 35 | 1 |  |  |
| 1.19 | KNRW 215/203/4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·160·mm | m | 70 | 1 |  |  |
| 1.20 | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 1.21 | KNRW 215/208/2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm | m | 6 | 1 |  |  |
| 1.22 | KNRW 215/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | m | 68 | 1 |  |  |
| 1.23 | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 50 | 1 |  |  |
| 1.24 | KNRW 215/211/2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.25 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm | szt | 21 | 1 |  |  |
| 1.26 | KNRW 215/213/4 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·50·mm - napowietrzacz | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.27 | KNRW 215/213/4 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm - napowietrzacz | szt | 1 | 1 |  |  |
| 1.28 | KNRW 215/213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm - napowietrzacz | szt | 4 | 1 |  |  |
| 1.29 | KNRW 215/213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | szt | 7 | 1 |  |  |
| 1.30 | KNRW 215/222/1 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·50·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 1.31 | KNRW 215/222/1 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 1.32 | KNRW 215/222/2 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | szt | 11 | 1 |  |  |
| 1.33 | KNRW 215/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm | szt | 9 | 1 |  |  |
| 2 | Element | Instalacja wody |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNRW 401/208/3 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 2.2 | KNRW 401/206/2 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 2.3 | KNRW 401/335/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły | szt | 16 | 1 |  |  |
| 2.4 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 22 | 1 |  |  |
| 2.5 | KNRW 401/335/11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł | szt | 2 | 1 |  |  |
| 2.6 | KNRW 401/338/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.7 | KNRW 401/341/3 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 100 | 1 |  |  |
| 2.8 | KNRW 401/332/7 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1 cegły | m2 | 4,5 | 1 |  |  |
| 2.9 | KNRW 401/325/2 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły | szt | 16 | 1 |  |  |
| 2.10 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 22 | 1 |  |  |
| 2.11 | KNRW 401/325/4 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły | szt | 2 | 1 |  |  |
| 2.12 | KNRW 401/326/4 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.13 | KNRW 401/327/4 (1) | Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 100 | 1 |  |  |
| 2.14 | KNRW 215/106/1 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·15·mm | m | 25 | 1 |  |  |
| 2.15 | KNRW 215/106/2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·20·mm | m | 55 | 1 |  |  |
| 2.16 | KNRW 215/106/3 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.17 | KNRW 215/106/4 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·32·mm | m | 32 | 1 |  |  |
| 2.18 | KNRW 215/106/5 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·40·mm | m | 28 | 1 |  |  |
| 2.19 | KNRW 215/106/6 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50·mm | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.20 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm | m | 160 | 1 |  |  |
| 2.21 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 2.22 | KNR 13/128/2 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.23 | KNRW 215/115/3 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·25·mm | szt | 7 | 1 |  |  |
| 2.24 | KNRW 215/116/1 (3) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16·mm | szt | 81 | 1 |  |  |
| 2.25 | KNRW 215/116/8 (3) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20·mm, o połączeniu metalowym | szt | 8 | 1 |  |  |
| 2.26 | KNRW 215/122/1 (1) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn·15·mm | kpl | 4 | 1 |  |  |
| 2.27 | KNRW 215/126/4 (1) | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 65·mm | m | 220 | 1 |  |  |
| 2.28 | KNRW 215/127/3 (2) | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm | m | 260 | 1 |  |  |
| 2.29 | KNRW 215/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 480 | 1 |  |  |
| 2.30 | KNRW 215/130/2 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm | szt | 20 | 1 |  |  |
| 2.31 | KNRW 215/130/3 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·25·mm | szt | 6 | 1 |  |  |
| 2.32 | KNRW 215/130/5 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·40·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 2.33 | KNRW 215/130/6 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 2.34 | KNRW 215/130/1 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 2.35 | KNRW 215/130/2 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm - zawór termostatyczny do cyrkulacji | szt | 1 | 1 |  |  |
| 2.36 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm | szt | 10 | 1 |  |  |
| 2.37 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm - pod baterie stojące | szt | 48 | 1 |  |  |
| 2.38 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm - pod muszle ustępowe | szt | 8 | 1 |  |  |
| 2.39 | KNRW 215/138/3 | Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn·25·mm | szt | 7 | 1 |  |  |
| 2.40 | KNRW 215/140/6 | Wodomierze skrzydełkowe, mieszkaniowe Dn·15·mm | kpl | 4 | 1 |  |  |
| 2.41 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 16·mm | m | 160 | 1 |  |  |
| 2.42 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 20 mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 2.43 | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 25·mm | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.44 | KNR 34/101/10 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 20·mm | m | 80 | 1 |  |  |
| 2.45 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 25·mm | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.46 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 32·mm | m | 32 | 1 |  |  |
| 2.47 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 40·mm | m | 28 | 1 |  |  |
| 2.48 | KNR 34/101/12 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 50·mm | m | 40 | 1 |  |  |
| 2.49 |  | Kalkulacja indywidualna - badanie wody przez Sanepid | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Element | Biały montaż |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNRW 215/137/3 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm | szt | 20 | 1 |  |  |
| 3.2 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 3 | 1 |  |  |
| 3.3 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm | szt | 17 | 1 |  |  |
| 3.4 | KNRW 215/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 19 | 1 |  |  |
| 3.5 | KNRW 215/230/2 (1) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3.6 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 7 | 1 |  |  |
| 3.7 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnch | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3.8 | KNRW 215/234/2 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3.9 | KNRW 215/232/2 (2) | Brodzik natryskowy | kpl | 12 | 1 |  |  |
| 3.10 | KNRW 215/232/1 | Wanienka kamionkowa do mycia nóg | kpl | 5 | 1 |  |  |
| 3.11 | KNRW 215/229/4 (2) | Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie | szt | 3 | 1 |  |  |
| 3.12 | KNRW 215/142/2 | Szafka hydrantowa wnękowa z wyposażeniem i wężem półsztywnym | szt | 7 | 1 |  |  |
| 3.13 | KNRW 508/704/4 (1) | Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyk), przykręcanie do gotowego podłoża ściany, 2-mocowania - uchwyty dla osób niepełnosprawnych | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4 | Element | Instalacje centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNRW 401/335/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły | szt | 10 | 1 |  |  |
| 4.2 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 14 | 1 |  |  |
| 4.3 | KNRW 401/335/11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł | szt | 3 | 1 |  |  |
| 4.4 | KNRW 401/341/3 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły | m | 21 | 1 |  |  |
| 4.5 | KNRW 401/325/2 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły | szt | 10 | 1 |  |  |
| 4.6 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 14 | 1 |  |  |
| 4.7 | KNRW 401/325/4 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły | szt | 3 | 1 |  |  |
| 4.8 | KNRW 401/327/4 (1) | Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły | m | 21 | 1 |  |  |
| 4.9 | KNRW 215/403/6 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·50·mm | m | 190 | 1 |  |  |
| 4.10 | KNRW 215/406/2 (1) | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych | m | 190 | 1 |  |  |
| 4.11 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm | m | 115 | 1 |  |  |
| 4.12 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm | m | 140 | 1 |  |  |
| 4.13 | KNR 13/128/2 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm | m | 65 | 1 |  |  |
| 4.14 | KNR 13/128/3 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 4.15 | KNR 13/128/4 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40·mm | m | 70 | 1 |  |  |
| 4.16 | KNRW 215/411/5 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·50·mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4.17 | KNRW 215/412/2 | Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm | szt | 11 | 1 |  |  |
| 4.18 | KNRW 215/412/2 | Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zestaw przyłączeniowy | szt | 42 | 1 |  |  |
| 4.19 | KNRW 215/412/6 | Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi·6·mm | szt | 42 | 1 |  |  |
| 4.20 | KNR 35/215/4 | Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C | szt | 42 | 1 |  |  |
| 4.21 | KNRW 215/429/1 | Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·16·mm | kpl | 53 | 1 |  |  |
| 4.22 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe C22-600/700 mm | szt | 9 | 1 |  |  |
| 4.23 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe C22-600/900 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.24 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe C22-600/1000 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.25 | KNRW 215/418/3 | Grzejniki stalowe V11-600/400mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.26 | KNRW 215/418/3 | Grzejniki stalowe V11-600/500mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4.27 | KNRW 215/418/3 | Grzejniki stalowe V11-600/600mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.28 | KNRW 215/418/3 | Grzejniki stalowe V11-600/700mm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4.29 | KNRW 215/418/3 | Grzejniki stalowe V11-600/900mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4.30 | KNRW 215/418/3 | Grzejniki stalowe V11-600/1000mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 4.31 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/700 mm | szt | 17 | 1 |  |  |
| 4.32 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/800 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.33 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-600/900 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.34 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe 20-600/1400 mm | szt | 8 | 1 |  |  |
| 4.35 | KNRW 215/418/7 | Grzejniki stalowe V22-900/1400 mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.36 | KNRW 215/406/3 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1 | 1 |  |  |
| 4.37 | KNRW 215/436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | układ | 53 | 1 |  |  |
| 4.38 | KNRW 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 36 | 1 |  |  |
| 4.39 | KNRW 712/105/4 | Odtłuszczanie rurociągi | m2 | 36 | 1 |  |  |
| 4.40 | KNRW 712/201/4 (2) | Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 36 | 1 |  |  |
| 4.41 | KNRW 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 36 | 1 |  |  |
| 4.42 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 16·mm | m | 115 | 1 |  |  |
| 4.43 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 20·mm | m | 140 | 1 |  |  |
| 4.44 | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 25·mm | m | 65 | 1 |  |  |
| 4.45 | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 32·mm | m | 60 | 1 |  |  |
| 4.46 | KNR 34/101/4 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (E), rurociąg Fi 40·mm | m | 70 | 1 |  |  |
| 4.47 | KNR 34/101/8 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg Fi 54-70·mm | m | 190 | 1 |  |  |
| 5 | Element | Instalacja wentylacji |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNRW 401/335/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły | szt | 8 | 1 |  |  |
| 5.2 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 8 | 1 |  |  |
| 5.3 | KNRW 401/335/11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł | szt | 8 | 1 |  |  |
| 5.4 | KNRW 401/325/2 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły | szt | 8 | 1 |  |  |
| 5.5 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 8 | 1 |  |  |
| 5.6 | KNRW 401/325/4 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły | szt | 8 | 1 |  |  |
| 5.7 | KNRW 401/212/6 | Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie | m3 | 0,2 | 1 |  |  |
| 5.8 | KNRW 217/102/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 52 | 1 |  |  |
| 5.9 | KNRW 217/102/4 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 4 | 1 |  |  |
| 5.10 | KNRW 217/102/5 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 5 | 1 |  |  |
| 5.11 | KNRW 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm, typ A (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 16 | 1 |  |  |
| 5.12 | KNRW 217/138/2 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200·mm, typ A (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 16 | 1 |  |  |
| 5.13 | KNRW 217/144/5 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ·C, do przewodów o średnicach do 630·mm, czerpnie (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.14 | KNRW 217/152/4 (1) | Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 450·mm, cylindryczne (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 3 | 1 |  |  |
| 5.15 | KNRW 217/149/2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 5.16 | KNRW 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 5.17 | KNRW 217/149/4 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 400·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 5 | 1 |  |  |
| 5.18 | KNRW 217/149/6 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 630·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.19 | KNRW 217/155/2 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 5.20 | KNRW 217/208/1 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200·mm i masie do 25·kg (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 5.21 | KNRW 217/208/2 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 315·mm i masie do 42·kg (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 5.22 | KNRW 217/208/3 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 630·mm i masie do 85·kg (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 5.23 | KNRW 217/202/5 | Wentylatory promieniowe z napędem za pomocą sprzęgła - napęd nr·4, o średnicach otworów ssących do 500·mm i masie do 550·kg - centrala wentylacyjna nawiewna VS-40-R-H/S o wydajności 3500 m3/h (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1 |  |  |
| 5.24 | KNRW 216/312/1 (1) | Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie płaskie, izolacje w 1-ej warstwie, grubości do 50·mm | m2 | 20 | 1 |  |  |
| 5.25 |  | Norma indywidualna - okablowanie, automatyka i uruchomienie centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Element | Ciepło technologiczne do central wentylacyjnych |  |  |  |  |  |
| 6.1 | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.2 | KNRW 401/335/11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł | szt | 3 | 1 |  |  |
| 6.3 | KNRW 401/325/3 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły | szt | 2 | 1 |  |  |
| 6.4 | KNRW 401/325/4 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły | szt | 3 | 1 |  |  |
| 6.5 | KNRW 215/403/4 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·32·mm | m | 180 | 1 |  |  |
| 6.6 | KNRW 215/411/4 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·32·mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 6.7 | KNRW 215/406/2 (1) | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych | m | 180 | 1 |  |  |
| 6.8 | KNRW 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 23 | 1 |  |  |
| 6.9 | KNRW 712/105/4 | Odtłuszczanie rurociągi | m2 | 23 | 1 |  |  |
| 6.10 | KNRW 712/201/4 (2) | Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 23 | 1 |  |  |
| 6.11 | KNRW 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 23 | 1 |  |  |
| 6.12 | KNR 34/101/11 | Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 32·mm | m | 180 | 1 |  |  |
| 7 | Element | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNRW 201/113/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,182 | 1 |  |  |
| 7.2 | KNRW 201/212/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 203,2 | 1 |  |  |
| 7.3 | KNRW 201/306/2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III | m3 | 50,8 | 1 |  |  |
| 7.4 | KNRW 201/222/2 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM | m3 | 203,4 | 1 |  |  |
| 7.5 | KNRW 201/312/2 (1) | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 50,8 | 1 |  |  |
| 7.6 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m2 | 170 | 1 |  |  |
| 7.7 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm | m2 | 170 | 1 |  |  |
| 7.8 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 54 | 1 |  |  |
| 7.9 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 128 | 1 |  |  |
| 7.10 | KNRW 218/513/1 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m | szt | 1 | 1 |  |  |
| 7.11 | KNRW 218/513/2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | -3 | 1 |  |  |
| 7.12 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·160·mm | szt | 13 | 1 |  |  |
| 7.13 | KNRW 215/222/3 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm | szt | 13 | 1 |  |  |
| 7.14 | KNRW 218/524/2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 5 | 1 |  |  |
| 7.15 |  | Norma indywidualna - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 | 1 |  |  |
| RAZEM INSTALACJE SALA GIMNASTYCZNA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartość |
|  | Kosztorys | INSTALACAJE ELEKTRYCZNE SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element | Montaż tablicy i wiz |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 401/330/7 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły | m2 | 0,39 | 1 |  |  |
| 2 | KNNR 5/405/2 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg - tablica TS | szt | 1 | 1 |  |  |
| 3 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 6 | 1 |  |  |
| 4 | KNNR 5/1209/10 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20·cm, Fi·25·mm | otwór | 2 | 1 |  |  |
| 5 | KNNR 5/1207/12 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w cegle | m | 6 | 1 |  |  |
| 6 | KNNR 5/101/7 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 37·mm - rura RL 37 | m | 6 | 1 |  |  |
| 7 | KNNR 5/103/3 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm - rura RL 37 | m | 68 | 1 |  |  |
| 8 | KNNR 5/203/4 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm2 - przewód YDY 5 x 10mm2 | m | 76 | 1 |  |  |
| 9 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle | m | 14 | 1 |  |  |
| 10 | KNNR 5/102/5 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19·mm -rura RKLG 16 | m | 15 | 1 |  |  |
| 11 | KNNR 5/203/2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·mm2 - przewód YDY 5 x 2,5mm2 | m | 16 | 1 |  |  |
| 1.2 | Element | Montaż instalacji oświetleniowej |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 18 | 1 |  |  |
| 13 | KNNR 5/1209/6 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm | otwór | 10 | 1 |  |  |
| 14 | KNNR 5/1209/8 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·25·mm | otwór | 2 | 1 |  |  |
| 15 | KNNR 5/1209/10 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20·cm, Fi·25·mm | otwór | 21 | 1 |  |  |
| 16 | KNNR 5/103/2 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·21 - rura RL 22 | m | 63 | 1 |  |  |
| 17 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 834 | 1 |  |  |
| 18 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie | m | 266 | 1 |  |  |
| 19 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp 2 x 1,5mm2 | m | 140 | 1 |  |  |
| 20 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp3x1,5mm3 | m | 473 | 1 |  |  |
| 21 | KNNR 5/205/4 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp3x1,5mm2 | m | 232 | 1 |  |  |
| 22 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp4x1,5mm2 | m | 187 | 1 |  |  |
| 23 | KNNR 5/205/4 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDY 4x1,5mm2 | m | 31 | 1 |  |  |
| 24 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 | m | 34 | 1 |  |  |
| 25 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp3x2,5mm2 | m | 73 | 1 |  |  |
| 26 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt | 10 | 1 |  |  |
| 27 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 41 | 1 |  |  |
| 28 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 65 | 1 |  |  |
| 29 | KNNR 5/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie | szt | 18 | 1 |  |  |
| 30 | KNNR 5/304/4 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wyloty | szt | 18 | 1 |  |  |
| 31 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik przyciskowy pt 10A, 230V IP20 | szt | 7 | 1 |  |  |
| 32 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik jednobiegunowe pt 10A, 230V IP20 | szt | 11 | 1 |  |  |
| 33 | KNNR 5/306/3 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy 10A 230V IP20 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 34 | KNNR 5/306/4 (1) | Łącznik pt 10A, 230V schodowy IP20 | szt | 8 | 1 |  |  |
| 35 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 230V 1-biegunowy IP44 | szt | 10 | 1 |  |  |
| 36 | KNNR 5/306/3 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy 10A 230V IP44 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 37 | KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - wentylator kanałowy łazienkowy | szt | 3 | 1 |  |  |
| 38 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W - A oprawa SR 236 V-AD 2xT8 36W IP20 | kpl | 12 | 1 |  |  |
| 39 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W - B oprawa SNTX 236 2xT8 36W IP20 | kpl | 40 | 1 |  |  |
| 40 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W - B oprawa SNTX 236 2xT8 36W IP20 Aw | kpl | 13 | 1 |  |  |
| 41 | KNNR 5/512/3 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane, do 1x40·W, końcowe - C oprawa GLOBUS 1xTC-F 36W IP44 | kpl | 5 | 1 |  |  |
| 42 | KNNR 5/512/5 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane, do 2x40·W, końcowe - D oprawa PARTOUT II 2xTC-S IP44 | kpl | 4 | 1 |  |  |
| 43 | KNNR 5/502/4 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40·W - E oprawa SG 358 3xT 58W IP20 | kpl | 18 | 1 |  |  |
| 44 | KNNR 5/512/5 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane, do 2x40·W, końcowe - F oprawa SDS 236 2xT8 36W IP40 | kpl | 17 | 1 |  |  |
| 45 | KNNR 5/1201/1 | Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop | szt | 4 | 1 |  |  |
| 46 | KNNR 5/1101/4 | Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2·kg, 2 mocowania - osłona siatkowa oprawy ewakuacyjnej | szt | 2 | 1 |  |  |
| 47 | KNNR 5/512/1 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane, do 1x20·W, końcowe - oprawa Monitor 1 OP1-S8TA2N | kpl | 2 | 1 |  |  |
| 1.3 | Element | Montaż instalacji siłowej |  |  |  |  |  |
| 48 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 14 | 1 |  |  |
| 49 | KNNR 5/1209/6 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm | otwór | 6 | 1 |  |  |
| 50 | KNNR 5/1209/8 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·25·mm | otwór | 1 | 1 |  |  |
| 51 | KNNR 5/1209/10 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20·cm, Fi·25·mm | otwór | 11 | 1 |  |  |
| 52 | KNNR 5/103/2 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·21 | m | 124 | 1 |  |  |
| 53 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 768 | 1 |  |  |
| 54 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 143 | 1 |  |  |
| 55 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 4x1,5mm2 | m | 180 | 1 |  |  |
| 56 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDY 4x1,5mm2 | m | 124 | 1 |  |  |
| 57 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 369 | 1 |  |  |
| 58 | KNNR 5/205/2 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5·mm2 - przewód YDYp 5x2,5mm2 | m | 76 | 1 |  |  |
| 59 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 49 | 1 |  |  |
| 60 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 23 | 1 |  |  |
| 61 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 26 | 1 |  |  |
| 62 | KNNR 5/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie | szt | 16 | 1 |  |  |
| 63 | KNNR 5/304/4 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wyloty | szt | 16 | 1 |  |  |
| 64 | KNNR 5/308/1 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe - gniazdo wtykowe p/t 16A 230V IP20 | szt | 16 | 1 |  |  |
| 65 | KNNR 5/308/5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne - gniazdo wtykowe p/t 16A 230V IP44 | szt | 7 | 1 |  |  |
| 66 | KNNR 5/308/10 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4·mm2 metalowe z uziemieniem - gniazdo wtykowe p/t 16A 230/400V IP44 | szt | 2 | 1 |  |  |
| 67 | KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg- kaseta sterownicza wentylatora, obudowa GJM250 + wyłącznik M250 | szt | 4 | 1 |  |  |
| 68 | KNNR 5/1206/7 | Podłączenie silników w obudowie specjalnej, przewód lub kabel Cu, 5-żyłowy, do 6·mm2 | szt | 6 | 1 |  |  |
| 1.4 | Element | Montaż instalacji dzwonkowej |  |  |  |  |  |
| 69 | KNNR 5/1209/6 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm | otwór | 2 | 1 |  |  |
| 70 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 56 | 1 |  |  |
| 71 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDY 2x1,5mm2 | m | 58 | 1 |  |  |
| 72 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 2 | 1 |  |  |
| 73 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 2 | 1 |  |  |
| 74 | KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - dwonek szkolny | szt | 1 | 1 |  |  |
| 1.5 | Element | Montaż instalacji odgromowej i uziemiającej |  |  |  |  |  |
| 75 | KNNR 5/602/4 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem | m | 140 | 1 |  |  |
| 76 | KNNR 5/602/2 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno - bednarka FeZn 25x4 | m | 15 | 1 |  |  |
| 77 | KNNR 5/611/1 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120·mm2 | szt | 8 | 1 |  |  |
| 78 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 6 | 1 |  |  |
| 79 | KNNR 5/303/9 (1) | Puszki z tworzywa sztucznego, 3x16,0·mm2, puszka 95x115 | szt | 6 | 1 |  |  |
| 80 | KNNR 5/612/6 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | szt | 6 | 1 |  |  |
| 81 | KNNR 5/1207/9 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle | m | 38 | 1 |  |  |
| 82 | KNNR 5/101/6 (1) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·21 - rura RL28 | m | 38 | 1 |  |  |
| 83 | KNNR 5/201/7 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 50·mm2 - drut FeZn 8 | m | 44 | 1 |  |  |
| 84 | KNNR 5/601/1 (1) | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki - drut FeZn 8 | m | 76 | 1 |  |  |
| 85 | KNNR 5/612/5 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt | szt | 13 | 1 |  |  |
| 86 | KNNR 5/612/6 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | szt | 29 | 1 |  |  |
| 87 | KNNR 5/612/1 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach | szt | 6 | 1 |  |  |
| 88 | KNP 1813/1301/2 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 10 pól | szt | 1 | 1 |  |  |
| 89 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 15 | 1 |  |  |
| 90 | KNNR 5/1303/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 12 | 1 |  |  |
| 91 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 31 | 1 |  |  |
| 92 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 6 | 1 |  |  |
| 93 | KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt | 6 | 1 |  |  |
| 2 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Element | Montaż tablicy |  |  |  |  |  |
| 94 | KNR 401/330/7 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły | m2 | 0,11 | 1 |  |  |
| 95 | KNNR 5/405/1 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg | szt | 1 | 1 |  |  |
| 96 | KNNR 5/1209/6 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm | otwór | 4 | 1 |  |  |
| 97 | KNNR 5/1207/9 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle | m | 41 | 1 |  |  |
| 98 | KNNR 5/102/6 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 23·mm | m | 41 | 1 |  |  |
| 99 | KNNR 5/201/3 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0·mm2 - przewód DY 4,00 mm2 | m | 41 | 1 |  |  |
| 2.2 | Element | Montaż instalacji oświetleniowej |  |  |  |  |  |
| 100 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 9 | 1 |  |  |
| 101 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 98 | 1 |  |  |
| 102 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 104 | 1 |  |  |
| 103 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 19 | 1 |  |  |
| 104 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 6 | 1 |  |  |
| 105 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 13 | 1 |  |  |
| 106 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 230V 1-biegunowy IP20 | szt | 3 | 1 |  |  |
| 107 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 230V 1-biegunowy IP44 w puszce instalacyjnej | szt | 2 | 1 |  |  |
| 108 | KNNR 5/306/3 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy 10A 230V IP44 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 109 | KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - wentylator kanałowy łazienkowy | szt | 5 | 1 |  |  |
| 110 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W | kpl | 3 | 1 |  |  |
| 111 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W | kpl | 2 | 1 |  |  |
| 112 | KNNR 5/512/3 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane, do 1x40·W, końcowe - C oprawa Globus 1xTC-F 36W IP44 | kpl | 5 | 1 |  |  |
| 113 | KNNR 5/512/5 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane, do 2x40·W, końcowe - D oprawa PARTOUT II 2xTC-S 9W IP44 | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 2.3 | Element | Montaż instalacji gniazd wtykowych |  |  |  |  |  |
| 114 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 3 | 1 |  |  |
| 115 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 43 | 1 |  |  |
| 116 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 43 | 1 |  |  |
| 117 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 9 | 1 |  |  |
| 118 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 5 | 1 |  |  |
| 119 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 4 | 1 |  |  |
| 120 | KNNR 5/308/1 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe - gniazdo wtykowe p/t 16A 230V IP20 | szt | 5 | 1 |  |  |
| 2.4 | Element | Montaż instalacji telefonicznej |  |  |  |  |  |
| 121 | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm | otwór | 2 | 1 |  |  |
| 122 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 1 | 1 |  |  |
| 123 | KNNR 5/1207/4 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 8 | 1 |  |  |
| 124 | KNNR 5/101/6 (1) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, średnica do 28mm | m | 8 | 1 |  |  |
| 125 | KNNR 5/103/2 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·21 | m | 171 | 1 |  |  |
| 126 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - przewód UTP 4x2x0,5mm2 | m | 179 | 1 |  |  |
| 127 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 1 | 1 |  |  |
| 128 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1 | 1 |  |  |
| 129 | KNNR 5/308/1 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe - gniazdo telefoniczne pt | szt | 1 | 1 |  |  |
| 130 | KNR 506/705/4 | Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd 10-stykowych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 2.5 | Element | Pomiary |  |  |  |  |  |
| 131 | KNP 1813/1301/2 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 10 pól | szt | 1 | 1 |  |  |
| 132 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 2 | 1 |  |  |
| 133 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 5 | 1 |  |  |
| 3 | Rozdział |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Element | Montaż tablicy |  |  |  |  |  |
| 134 | KNR 401/330/7 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły | m2 | 0,11 | 1 |  |  |
| 135 | KNNR 5/405/1 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg - tablica T4 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 136 | KNNR 5/1209/6 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm | otwór | 4 | 1 |  |  |
| 137 | KNNR 5/1207/9 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle | m | 39 | 1 |  |  |
| 138 | KNNR 5/102/6 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 23·mm | m | 39 | 1 |  |  |
| 139 | KNNR 5/201/3 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0·mm2 - przewód DY 4,00 mm2 | m | 39 | 1 |  |  |
| 3.2 | Element | Montaż instalacji oświetleniowej |  |  |  |  |  |
| 140 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 7 | 1 |  |  |
| 141 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 88 | 1 |  |  |
| 142 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 93 | 1 |  |  |
| 143 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 18 | 1 |  |  |
| 144 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 5 | 1 |  |  |
| 145 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 13 | 1 |  |  |
| 146 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 230V 1-biegunowy IP20 | szt | 3 | 1 |  |  |
| 147 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 230V 1-biegunowy IP44 w puszce instalacyjnej | szt | 2 | 1 |  |  |
| 148 | KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - wentylator kanałowy łazienkowy | szt | 2 | 1 |  |  |
| 149 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W - A oprawa SR 236 V-AD 2xT8 36W IP20 | kpl | 6 | 1 |  |  |
| 150 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W - B oprawa SNTX 236 2xT8 36 W IP20 | kpl | 3 | 1 |  |  |
| 151 | KNNR 5/512/3 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane, do 1x40·W, końcowe - C oprawa Globus 1xTC-F 36W IP44 | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3.3 | Element | Montaż instalacji gniazd wtykowych |  |  |  |  |  |
| 152 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 3 | 1 |  |  |
| 153 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 39 | 1 |  |  |
| 154 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 41 | 1 |  |  |
| 155 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 7 | 1 |  |  |
| 156 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 4 | 1 |  |  |
| 157 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 3 | 1 |  |  |
| 158 | KNNR 5/308/1 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe - gniazdo wtykowe p/t 16A 230V IP20 | szt | 4 | 1 |  |  |
| 3.4 | Element | Montaż instalacji telefonicznej |  |  |  |  |  |
| 159 | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm | otwór | 2 | 1 |  |  |
| 160 | KNNR 5/1209/5 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm | otwór | 1 | 1 |  |  |
| 161 | KNNR 5/1207/4 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 8 | 1 |  |  |
| 162 | KNNR 5/101/6 (1) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, średnica do 28mm | m | 8 | 1 |  |  |
| 163 | KNNR 5/103/2 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·21 - rura RL22 | m | 178 | 1 |  |  |
| 164 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - przewód UTP 4x2x0,5mm2 | m | 187 | 1 |  |  |
| 165 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 1 | 1 |  |  |
| 166 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1 | 1 |  |  |
| 167 | KNNR 5/308/1 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe - gniazdo telefoniczne pt | szt | 1 | 1 |  |  |
| 168 | KNR 506/705/4 | Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd 10-stykowych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1 |  |  |
| 3.5 | Element | Pomiary |  |  |  |  |  |
| 169 | KNP 1813/1301/2 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 10 pól | szt | 1 | 1 |  |  |
| 170 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 2 | 1 |  |  |
| 171 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 4 | 1 |  |  |
| RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALA GIMNASTYCZNA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartość |
|  | Kosztorys | KANALIZACJA DESZCZOWA UL. WAGNERA |  |  |  |  |  |
| 1 | Element | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 201/120/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0,34 | 1 |  |  |
| 2 | KNR 201/126/1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1487,5 | 1 |  |  |
| 3 | KNR 201/126/2 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości | m2 | 1487,5 | 1 |  |  |
| 4 | KNR 201/217/6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 896,75 | 1 |  |  |
| 5 | KNR 201/223/3 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25·m3 na odkład, objętość rowu do 1,50·m3/mb, grunt kategorii IV | m3 | 448,38 | 1 |  |  |
| 6 | KNR 201/317/2 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 149,46 | 1 |  |  |
| 7 | KNR 201/501/1 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III | m3 | 355,52 | 1 |  |  |
| 8 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 1066,56 | 1 |  |  |
| 9 | KNR 201/415/2 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III | m3 | 42,64 | 1 |  |  |
| 10 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1578,59 | 1 |  |  |
| 11 | KNR 221/218/3 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 203,64 | 1 |  |  |
| 12 | KNR 201/505/1 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III | m2 | 1018,5 | 1 |  |  |
| 2 | Element | Odwodnienie wykopu |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 10/115/3 (2) | Rurociągi układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2·m, Fi·10,0·cm, rurki NPCW | m | 339,5 | 1 |  |  |
| 14 | KNR 201/621/1 (1) | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu I-II, Fi·800·mm -1000 mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 15 | KNR 201/605/1 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi·150-500·mm - uwaga: faktyczną ilość wody rozliczyć zgodnie z dziennikiem pompowania | m-g | 33,22 | 1 |  |  |
| 16 | KNRW 201/314/7 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 200 | 1 |  |  |
| 17 | KNRW 201/314/2 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 160 | 1 |  |  |
| 18 | KNRW 201/314/11 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 1,0·m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 200 | 0,4 |  |  |
| 3 | Element | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 218/501/2 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm - pod kanały rurowe | m2 | 443,8 | 1 |  |  |
| 20 | KNRW 218/408/6 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm | m | 287 | 1 |  |  |
| 21 | KNR 218/722/7 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem izolacją z żużla, rura Fi·250·mm | m | 53 | 1 |  |  |
| 22 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 52,5 | 1 |  |  |
| 23 | KNRW 218/513/3 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym | szt | 11 | 1 |  |  |
| 24 | KNRW 218/513/4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | -22 | 1 |  |  |
| 25 | KNRW 218/524/2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 8 | 1 |  |  |
| 26 | KNR 218/804/6 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Fi 400·mm | m | 287 | 1 |  |  |
| 27 | KNR 218/804/2 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm | m | 52,5 | 1 |  |  |
| 28 |  | Norma indywidualna - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 | 1 |  |  |
| RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena | Wartość |
|  | Kosztorys | WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ |  |  |  |  |  |
| 1 | Piłkochwyty | Siatka ochronna na ściany szczytowe, wymiary 19X7,5 m-2 sztuki, oczka 100X100mm, grubość splotu 2-3 mm, certyfikat bezpieczeństwa "B" | m2 | 285 | 1 |  |  |
| 2 |  | Montaż piłko chwytów | m2 | 285 | 1 |  |  |
| 3 | Siatki ochronne na okna | Siatka ochronna na okna, wymiary 5x50 m- 1 sztuka, oczka40x40 mm, grubość splotu 2-3 mm, certyfikat bezpieczństwa "B" | m2 | 250 | 1 |  |  |
| 4 |  | Montaż siatek osłonowych | m3 | 250 | 1 |  |  |
| 5 | Tablice wyników | Minimalne wymagania: wielkość 108 x 82 x 6 cm.Obsługiwane gry: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, stoper do 0.01 sek, koszykówka NBA, halowa piłka nożna, hokej, unihokej, badminton. Cyfry 15 cm, punkty (0-199), cyfra wskazująca graną część meczu, czas gry odmierzany z dokładnością do 0,1 sek. w każdym momencie (nie tylko w ostatniej minucie), dwie cyfry wyświetlające faule drużyny w koszykówce lub sety w siatkówce, trzy kropki sygnalizujące wzięte czasy dla drużyny, strzałki sygnalizujące, kto serwuje w siatkówce lub tenisie. Grafika do wyświetlanie nazw zespołów i reklam sponsorów, efekty specjalne. Pole świecenia grafiki 95*10cm. 16 liter. Dziewięć krojów pisma. Montaż tablicy.Sterowanie bezprzewodowe | kpl. | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Koszykówka | Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągnikami składana w bok na ścianę, wysięg L=320cm, mocowana do ściany certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 7 |  | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105X180 cm w zakresie 305-260 cm certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 8 |  | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105X180 cm o grubości 10mm na ramie metalowej, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 9 |  | Osłona dolnej krawędzi tablicy 105X180 cm, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 10 |  | Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi certfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 11 |  | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5mm | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 12 |  | Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki z odciągami | szt. | 2 | 1 |  |  |
|  |  | BOISKA TRENINGOWE |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągnikami składana w bok na ścianę, wysięg L=120cm, mocowana do ściany certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 4 | 1 |  |  |
| 14 |  | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90x120 cm w zakresie 305-260 cm, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 4 | 1 |  |  |
| 15 |  | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 90x120 cm o grubości 10mm,na ramie metalowej, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 4 | 1 |  |  |
| 16 |  | Osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120 cm, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 4 | 1 |  |  |
| 17 |  | Obręcz do koszykówki wzmocniona, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 4 | 1 |  |  |
| 18 |  | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 19 |  | Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki | szt. | 4 | 1 |  |  |
| 20 | Siatkówka | Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości certyfikat bezpieczeństwa "B" | kpl. | 2 | 1 |  |  |
| 21 |  | Osłony słupków do siatki profesjonalne ( gąbka grubości 5 cm pokryta skadenemna konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy, certyfikat bezpieczeństwa "B" | kpl. | 2 | 1 |  |  |
| 22 |  | Siatka do siatkówki turniejowa z antenami, obszyta z czterech stron taśmą, certyfikat bezpiecztwa "B" | szt. | 1 | 1 |  |  |
| 23 |  | Wieszak na siatkę | szt. | 1 | 1 |  |  |
| 24 |  | Stanowisko sędziowskie do siatki z regulacją wyskości podestu, oparciem i podstawką do pisania, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 1 | 1 |  |  |
| 25 |  | Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona taśmą, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 26 |  | Wieszak na siatkę | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 27 | Piłka ręczna | Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe (2 x 3 m) mocowane do ściany | para | 1 |  |  |  |
| 28 |  | Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, grubość splotu siatki 4-5 mm | para | 1 |  |  |  |
| 29 | Gimnastyka | Drążek gimnastyczny przyścienny 1polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm | kpl. | 1 | 1 |  |  |
| 30 |  | Tuleja montażowa drążka gimnastycznego | szt. | 1 |  |  |  |
| 31 |  | Rama podłogowa z deklem | szt. | 1 |  |  |  |
| 32 |  | Drabinka podłogowa przyścienna 180x250 cm, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 25 |  |  |  |
| 33 |  | Drabinka podłogowa przyścienna 180x300 cm, certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 13 |  |  |  |
| 34 |  | Montaż drabinki podwójnej | szt. | 38 | 1 |  |  |
| 35 |  | Ławeczki gimnastyczne- długość 3,0 m, nogi drewniane | szt. | 12 | 1 |  |  |
| 36 | Badminton | Stojak do badmintona przejezdny na kółkach z obciążnikiem , certyfikat bezpieczeństwa "B" | kpl | 2 | 1 |  |  |
| 37 |  | Siatka do badmintona biała , certyfikat bezpieczeństwa "B" | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 38 | Kotara grodząca | Kotara grodząca "tkania+siatka". Do wysokości 3,0m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10x10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin | m2 | 98 | 1 |  |  |
| 39 |  | Konstrukacja do mocowania i przesuwu kotary z napędem elektrycznym, szyna z układem wózków jezdnych, mocowana bezpośrednio do dźwigara | kpl. | 1 | 1 |  |  |
| 40 | Nagłośnienie | Gniazda | szt. | 8 |  |  |  |
| 41 |  | Okablowanie do nagłośnienia dla 8 głośników | mb | 180 |  |  |  |
| 42 | Szatnie | Ławko-wieszak do szatni jednostronny , certyfikat bezpieczeństwa "B" | m.b. | 46 | 1 |  |  |
| 43 |  | Ławko-wieszak do szatni dwustronny , certyfikat bezpieczeństwa "B" | m.b. | 10 | 1 |  |  |
| RAZEM WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ: |  |  |  |  |  |  |  |

W Y K O N A W C A :                                                                                         	 Z A M A W I A J Ą C Y :

UWAGA:

- Ceny końcowe odpowiednich kosztorysów muszą być dokładnie takie jak podane               w ofercie w druku :  Wykaz cen.

- Kosztorysy należy wypełnić kwotami w PLN do drugiego miejsca po przecinku.

3.      Kosztorysy powinny uwzględniać ewentualne zmiany, które mogą wystąpić w trakcie postępowania.

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

|  |  |  | 2009 | Razem | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem | 2011 |  |  |  |  |  | Razem | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa |  | 12 | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2011 |  |
|  |  | SZKOŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stan surowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stan wykończeniowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elementy zewnętrzne, chodniki, parkingi, dojazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalacje elektryczne + zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM SZKOŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan surowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stan wykończeniowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą opis powinien mieć kształt:

Imie Nazwisko

Zam. w ……………, ul. …………………… – zarejestrowanym w ………………………… w ewid. działalności gospodarczej pod nr ……………………………..jako prowadzącym firmę ……………………………………………, adres …………………………..

W przypadku braku podwykonawców pkt. 3-9 należy pominąć.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.