Załącznik nr 1

Zestawienie istniejącego oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie planuje się wymianę oświetlenia, źródeł światła  i opraw w SP nr 12

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Gajowa 9, 39 – 200 Dębica

PARTER

| Rodzaj pomieszczenia | Moc zainstalowana [W] | Ilość opraw oświetleniowych | Rodzaj oświetlenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Szatnia | 432 | 6 | świetlówka |
| Sala nr 1 | 864 | 12 | świetlówka |
| Sala nr 2 | 720 | 10 | świetlówka |
| Sala nr 3 | 720 | 10 | świetlówka |
| Sala nr 4 | 720 | 10 | świetlówka |
| Sala nr 5 | 720 | 10 | świetlówka |
| Sala nr 8 | 720 | 10 | świetlówka |
| Sala nr 9 | 144 | 2 | świetlówka |
| Kotłownia | 288 | 4 | świetlówka |
| Sala nr 11 | 432 | 6 | świetlówka |
| Szatnia WF Chłopcy | 75 | 1 | Żarówka |
| Szatnia WF dziewczęta | 150 | 2 | Żarówka |
| WC dziewczynek | 525 | 7 | żarówka |
| WC personel | 150 | 2 | żarówka |
| WC personel | 150 | 2 | Żarówka |
| WC chłopcy | 675 | 9 | Żarówka |
| Sala nr 12 (zabiegowy) | 432 | 6 | świetlówka |
| Szatnia Oddział „O” | 72 | 1 | świetlówka |
| Portiernia | 432 | 6 | świetlówka |
| Korytarz | 2232 | 31 | świetlówka |
| Korytarz klatki na piętro | 144 | 2 | świetlówka |
| Taras przed wejściem | 225 | 3 | Żarówka |
| Korytarz klatki wyjście awaryjne | 144 | 2 | świetlówka |

Razem do wymiany 128 opraw oświetleniowych świetlówkowych ,  256 świetlówek i  26 żarówek

PIETRO

| Rodzaj pomieszczenia | Moc zainstalowana [W] | Ilość opraw oświetleniowych | Rodzaj oświetlenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala nr 23 | 648 | 9 | świetlówka |
| Magazynek nr 1 | 144 | 2 | świetlówka |
| Magazynek nr 2 | 144 | 2 | świetlówka |
| Magazyn garderoba | 432 | 6 | świetlówka |
| WC dziewcząt | 525 | 7 | żarówka |
| WC Dyrekcja | 75 | 1 | żarówka |
| WC Chłopcy | 675 | 9 | Żarówka |
| Klatka schodowa | 216 | 3 | świetlówka |

Razem do wymiany 22 opraw oświetleniowych świetlówkowych, 44 szt. świetlówek i 17 żarówek

Załącznik nr 2

Zestawienie istniejącego oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie planuje się wymianę oświetlenia, źródeł światła  i opraw w SP nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Grottgera 3, 39-200 Dębica

PARTER

| Rodzaj pomieszczenia | Moc zainstalowana [W] | Ilość opraw oświetleniowych | Rodzaj oświetlenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala lekcyjna nr 106 | 576 | 8 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 07 | 576 | 8 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 108 | 864 | 12 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 109 | 864 | 12 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 111 | 864 | 12 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 112 | 864 | 12 | świetlówka |
| Sala języków obcych nr 113 | 288 | 4 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 120 | 504 | 7 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 121 | 936 | 13 | świetlówka |
| Zaplecze sali lekcyjnej nr 122 | 432 | 6 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 123 | 720 | 10 | Świetlówka |
| Zaplecze sali lekcyjnej nr 124 | 432 | 6 | Świetlówka |
| Higienistka sala nr 133 | 216 | 3 | świetlówka |
| Stomatolog sala nr 134 | 432 | 6 | Świetlówka |
| Pedagog szkolny sala nr 135 | 216 | 3 | Świetlówka |
| Jadalnia sala nr 136 | 1152 | 16 | Świetlówka |
| Magazyn próbek | 100 | 1 | żarówka |
| Pokój kierownika sala nr 145 | 216 | 3 | świetlówka |
| Składzik porządkowy sala nr 148 | 100 | 1 | Żarówka |
| WC sala nr 149 | 150 | 2 | żarówka |
| Klatka schodowa sala nr 150 | 100 | 1 | Żarówka |
| Magazyn odpadów sala nr 151 | 150 | 2 | Żarówka |
| Przedsionek sala nr 152 | 150 | 2 | Żarówka |
| WC Personelu sala nr 153 | 150 | 2 | Żarówka |
| Przedsionek sala nr 154 | 150 | 2 | Żarówka |
| WC dziewcząt sala nr 155 | 150 | 2 | Żarówka |
| WC chłopców sala nr 167 | 150 | 2 | Żarówka |
| WC dziewcząt sala nr 169 | 100 | 1 | Żarówka |
| WC sala nr 176 | 100 | 1 | Żarówka |

Razem do wymiany 282 świetlówki , 141 opraw świetlówkowych  i 19 żarówek

I PIĘTRO

| Rodzaj pomieszczenia | Moc zainstalowana [W] | Ilość opraw oświetleniowych | Rodzaj oświetlenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokój nauczycielski – gabinet LO sala nr 205 | 288 | 4 | świetlówka |
| Pokój nauczycielski sala nr 206 | 432 | 6 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 207 | 432 | 6 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 208 | 576 | 8 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 209 | 864 | 12 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 211 | 864 | 12 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 212 | 864 | 12 | świetlówka |
| Gabinet wice dyrektora sala nr 213 | 288 | 4 | świetlówka |
| Pracownia komputerowa sala nr 220 | 576 | 8 | świetlówka |
| Zaplecze pracowni komputerowej nr 221 | 216 | 3 | świetlówka |
| Sala lekcyjna nr 222 | 720 | 10 | świetlówka |
| Pracownia komputerowa sala nr 224 | 648 | 9 | Świetlówka |
| Zaplecze pracowni komputerowej | 432 | 6 | Świetlówka |
| Radiowęzeł sala nr 232 | 432 | 6 | świetlówka |
| Gabinet dyrektora sala nr 233 | 576 | 8 | Świetlówka |
| Sekretariat sala nr 234 | 432 | 6 | Świetlówka |
| Świetlica sala nr 235 | 1080 | 15 | świetlówka |
| Świetlica sala nr 236 | 864 | 12 | świetlówka |
| Świetlica sala nr 237 | 576 | 8 | świetlówka |
| Gabinet logopedy sala nr 238 | 432 | 6 | świetlówka |
| Biblioteka sala nr 240 | 864 | 12 | świetlówka |
| Czytelnia sala nr 241 | 576 | 8 | Świetlówka |
| Sala ćwiczeń korekcyjnych sala nr 247 | 864 | 12 | świetlówka |
| Galeria sala nr 248 | 720 | 10 | Świetlówka |

Razem do wymiany 406 świetlówki , 203 oprawy świetlówkowe